Техническое задание №02-01-02-01-08/ТЗ/164

Строительство ЛЭП 650м с монтажом провода СИП и демонтажом деревянных опор

Общество: ООО «АГРО-Инвест-Новохопёрский элеватор»

Структурное подразделение: Энергетическая служба

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Григоренко С.Н. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АГРО-Инвест-Новохопёрский элеватор» | Генеральный директор | ___________ |  |  | Провоторов А.В |  |  |
|  |  | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

п. Некрылово, 2021 г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; ООО « АГРО-Инвест-Новохопёрский элеватор». Сокращенное фирменное наименование:; ООО « АГРО-Инвест-Новохопёрский элеватор». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; Россия, 397410 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Некрылово, пер Полевой 1. Почтовый адрес:; Россия, 397410 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Некрылово, пер Полевой 1. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 3604083340. КПП; 360401001. Банковские реквизиты:; Р/С 40702810813000011508; Центрально-чернозёмный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж, К.с. 30101810600000000681, БИК 042007681, ОКПО 38111363, ОКВЭД 52.10.3, ОКАТО 20227828002, ОКТМО 4210014.. Телефоны:; 8(910)732-27-72 д. 29100. Электронная почта; а.provotorov@agroinvest.com. Сайт компании; www.agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Григоренко С.Н., инженер энергетик s.grigorenko@agroinvest.com 89192402324 89518695946.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Строительство ЛЭП 650м с монтажом провода СИП и демонтажом деревянных опор

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1; Строительство ЛЭП 650м с монтажом провода СИП и демонтажом деревянных опор; Монтаж ж/б опор для ЛЕП СВ-95-2 с металлоконструкциями и стойками, материал исполнителя; 27; шт. Монтаж провода СИП 4х35 мм. кв с ответвлением для подачи питания к РУ-0.4 кВ №4 и №5, с перекидкой на ВЛ 0.4 кВ материал исполнителя; 530; м. Монтаж провода СИП 2х16 мм. кв материал исполнителя; 530; м. Монтаж светодиодных светильников наружного освещения 150Вт на ж/б опоры материал исполнителя; 9; шт. Подключение провода СИП к РУ-0.4кВ №4, №5,№6. С наконечниками; 3; шт. Демонтаж деревянных опор с поводом А-35; 5; шт. Демонтаж деревянных опор без провода; 2; шт.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Не предъявляются

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Монтажно-технические работы по монтажу ж/б опор проводить согласно ГОСТ-18105-86 - (Приложение №1), требования к монтажу СИП - согласно ГОСТ 52373-2005 - (Приложение №2)

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Материалы должны соответствовать СНиП-28-73- (Приложение №3)

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Электропитание 380В.

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике отсутствуют Не предъявляются

- Требования к комплектности: Не предъявляются

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Не предъявляются

- Требования к упаковке Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Работы по строительству и монтажу должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с п. 2.1.1. настоящего ТЗ, согласно ГОСТ-18105-86 (Приложение №1), ГОСТ 52373-2005 (Приложение №2); СНиП-28-73- (Приложение №3)

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)Изменения и дополнения объема работ, указанного в п. 2.1.1. настоящего ТЗ допускается только по согласованию сторон в письменной форме. По окончании работ, Исполнитель обязан вывезти принадлежащее строительное оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и мусор. Во время проведения работ, Исполнитель обеспечивает сохранность собственного оборудования и инструментов.

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Все материалы и оборудование, используемые Исполнителем при выполнении Работ, должны иметь технические паспорта завода-изготовителя.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По факту приемки выполненных работ Заказчик и Исполнитель подписывают двухсторонний Акт о приемке выполненных работ.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Исполнитель должен предъявить справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3), а также передать Заказчику закрывающие документы согласно бух учета;

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не предъявляются

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Воронежская область, Новохопёрский район, село Некрылово, улица Полевая, д.1

- Требования к хранению

Не предъявляются

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Исполнитель должен предоставить гарантии на изготавливаемые конструкции не менее 5 лет

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Не предъявляются

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Работы должны быть завершены не позднее 01.07.2021 г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие у Исполнителя Выписки из реестра членов саморегулируемой организации, подтверждающее право выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и кап ремонт с указанием сведений об уровне ответственности Исполнителя. Наличие аттестованного Ростехнадзором персонала. Копии вышеперечисленных документов ложны быть предоставлены вместе с коммерческим предложением.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: Стороны обязуются в течение 5 лет с начала даты подписания договора, обеспечить охрану полученной друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по заключенному договору. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о её конфиденциальности.

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Включить в договор пункт: Стороны обязуются в течение 5 лет с начала подписания договора, обеспечить охрану полученной друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по заключенному договору. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о её конфиденциальности.

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Приложение №1 – ГОСТ-18105-86, Приложение №2 - ГОСТ 52373-2005, Приложение № 3 – СНиП-28-73, Приложение №4 – Шаблон договора Заказчика, Приложение №5 – Схема расположения ЛЭП

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна отсрочка платежа в течение 15 календарных дней с даты выполнения работ

- Требования к порядку определения цены

Не предъявляются

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Не предъявляются

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»