Техническое задание

на выполнение работ по газификации и устройство помещения теплогенераторной в административном здании ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест" по адресу: Курская обл., г. Дмитриев, ул. Промышленная, 9

Структурное подразделение: ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест»

РАЗРАБОТАНО:

Региональный инженер-строитель отдела

оперативного контроля и управления                                               _______________ Неструев В.В.

подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест»            Ген. директор                 _________________ Сазонов Э.Б.

Подразделение                                                         должность                                      подпись, дата

Отдел оперативного контроля

и управления                                             Начальник отдела             _________________ Волков А.В.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

Отдел строительства и эксплуатации

зданий и сооружений                               Начальник отдела             _________________ Черных А.И.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест»  2022 г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Закрытое акционерное общество «Дмитриев-АГРО-Инвест». Сокращенное фирменное наименование:; ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 84. Почтовый адрес:; 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д. 84. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 4605005442. КПП; 460501001. Банковские реквизиты:; Р/с 40702810033120100282 В Курском Отделении N8596 ПАО Сбербанк г. Курск. К/с 30101810300000000606 БИК 043807606. Телефоны:. Электронная почта. Сайт компании; agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); 8-919- 212-50-19 Валерий Васильевич Неструев Региональный инженер-строитель.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнить работы по газификации и устройству помещения теплогенераторной в административном здании ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест" (АБК) по адресу: Курская обл., г. Дмитриев, ул. Промышленная, 9, согласно проекта № 21/184 – «Газоснабжение АБК ЗАО "Дмитриев-АГРО-Инвест" (разделы ПЗ, АС, ГСВ, ТМ) по ул. Промышленная в г. Дмитриеве Курской области. Корректировка» и Ведомости объёмов работ и материалов (Приложение 1).

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1; Выполнение газификации здания АБК; Выполнить работы по газификации АБК согласно проекта (разделы ПЗ, АС, ГСВ, ТМ) ведомости объёма работ. (Приложение 1).

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Гарантийный срок службы 3 года

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Провести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию с получением разрешительных документов

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия. Материалы должны быть ранее не использованными

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Не предъявляются

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Не предъявляются

- Требования к комплектности Не предъявляются

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Не предъявляются

- Требования к упаковке Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Работы должны быть выполнены согласно действующих норм и Правил

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* все материалы и оборудования закупает Подрядчик

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Не предъявляются

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Оформленная исполнительная документация, акт выполненных работ, КС-2,3 и счет-фактура при завершении работ, ответ о проведении режимно-наладочных испытаний газового оборудования, сдача в эксплуатацию узла учета газа

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Оформленная исполнительная документация

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не предъявляются

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Место выполнения работ по адресу: Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Промышленная, 9

- Требования к хранению

Не предъявляются

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

3 года

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Не предъявляются

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Срок выполнения работ май-июнь месяц 2022 г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Отсутствуют

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не предъявляются

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Не предъявляются

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

- Требования к порядку определения цены

Коммерческое предложение поставщика на тендер должно быть представлено в соответствии формой таблицы Ведомости объёмов работ и материалов, при этом, стоимость материалов должна быть представлена в текущих ценах; стоимость работ в договорных ценах

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Не предъявляются

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»