Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/627

Приобретение и установка сплит-системы для охлаждения павильона под ягодную продукцию.

Общество: ООО “Моршанск-АГРО-Инвест”

Структурное подразделение: Участок садоводства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения | | Н.В. Савченков |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Подпись, дата Ф.И.О. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| ООО «Моршанск-АГРО-Инвест” | Генеральный директор |  | И.А.Казанбеков |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| ООО “ВДАИ” | Начальник дирекции |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| ООО «Моршанск-АГРО-Инвест” | Начальник отделения |  | Н.В. Савченков |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

г. Моршанск, 2023 г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью«Моршанск-Агро-Инвест» | | Сокращенное фирменное наименование: | **ООО « Моршанск-Агро-Инвест »** | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 393956,Тамбовская обл.,Моршанскмй р-н,Устьинский п,Солнечная ул, дом №1 | | Почтовый адрес: | 393956,Тамбовская обл.,Моршанскмй р-н,Устьинский п,Солнечная ул, дом №1 | | Сведения о государственной регистрации: | Межрайонная инспекция ФНС №4 по Тамбовской области (6820) ОГРН1066809016405 от 23.11.2006г. | | ИНН | 6809025070 | | КПП | 680901001 | | Банковские реквизиты: | Ф-Л БАНКА ГПБ(АО)”ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ”  р/с 40702810600490000009  к/с 30101810220070000800  БИК 042007800 | | Телефоны: | 8-915-670-01-83 | | Электронная почта | [n.savchenkov@agroinvest.com](mailto:n.savchenkov@agroinvest.com) | | Сайт компании | [www.agroinvest.com](http://www.agroinvest.com) | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл. почта) | Начальник отделения Савченков Николай Викторович, 8-915-670-01-83n.savchenkov@agroinvest.com | | Телефоны: | 8-915-670-01-83 | | Электронная почта | n.savchenkov@agroinvest.com | | Сайт компании | http://www.agroinvest.com | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   (с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т.п.) |

Приобретение и установка сплит-системы для охлаждения павильона под ягодную продукцию

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \***Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг**  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| **2.1.1. Основные параметры, размеры и количество**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка и т. д.)**  **\*** Описание работ/услуг (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | |  | | | | | | | **1.**  **2** | Сплит-система.    Установка . |  | Площадь помещения не менее 100 м.кв.  Мощность охлаждения, кВт – не более 12  Потребляемая мощность при охлаждении, кВт - не более 5.  Уровень шума дБ(А)(мин./макс.) – 50/60    Установка сплит-системы, на высоте около 3 м, на тентовой павильон. | **1** | Шт. | |
| **2.1.2. Требования по надежности**  (указывается срок службы, наработки на отказ)  *Срок службы установлен заводом изготовителем* |
| **2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования**  (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)  *Не предъявляются* |
| **2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования**  *В соответствии с технической документацией завода-изготовителя* |
| **2.1.5. Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**  *В соответствии с технической документацией завода-изготовителя* |
| **2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**  *В соответствии с технической документацией завода-изготовителя* |
| **2.1.7.Требования к комплектности**  *В соответствии с технической документацией завода-изготовителя* |
| **2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**  Только в летне-осенний период. |
| **2.1.9. Требования к упаковке**  *Упаковка должна обеспечивать сохранность во время доставки и транспортировки* |
| **2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству**  (в т. ч. технологии выполнения работ/ оказания услуг, методы и методики выполнения работ/ оказания услуг, в т. ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)\*  *Установка сплит-системы на высоте около 3 м, на тентовой павильон, на кронштейны.* |
| **2.1.12. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. \***  *В соответствии с технической документацией завода изготовителя* |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  *Подписание акта по факту завершения работ и приемке Заказчиком* |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   *Поставщик обязан передать следующие документы:*  *- Первичную и сопроводительную документацию согласно принятым нормам бухгалтерского учета в день поставки.* |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   - не предъявляются |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| *Адрес поставки: Тамбовская обл., Моршанский район, п. Базево, в саду, в тентовом павильоне на высоте около 3 м.* |
| * 1. **Требования к хранению** |
| *В соответствии с инструкцией по эксплуатации* |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| *Установленному заводом-изготовителем* |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| *Не предъявляются* |
| * 1. **Требования к сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| *Срок поставки( установки) до 05.06.2023 г.* |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| *Отсутствует* |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**   (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |
| *Отсутствует* |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   *Отсутствует* |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**   (для включения в договор)\* |
| *Отсутствует* |
| * 1. **Приложения**   (перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение №1 Шаблон договора поставки |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)\* |
| Предпочтительна 100 % постоплата в течение 20 кал дней по факту выполнения работ |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| Отсутствует |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| Отсутствует |
| * 1. **Прочие требования** |
| Отсутствуют |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***