Техническое задание

№ 02-01-02-01-08/ТЗ/699

по аккредитации поставщиков на оказание услуг по лабораторному анализу топлив

Общества Группы «АГРОИНВЕСТ»

Структурное подразделение: Управление снабжения

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Костюченко В.М. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление эксплуатации техники | Начальник отдела | ___________ |  |  | Ковалев А. В. |  |  |

| Управление хранения | Начальник Управления | ___________ | Смыченко И.В. |
| --- | --- | --- | --- |

г. Воронеж, 2023.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Приложение №1 _ Сведения о Заказчике

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Аккредитация поставщиков на оказание услуг по проведению испытаний нефтепродуктов и оценки их качества с отбором проб (дизельное, печное/техническое топливо) и утверждением тарифов на 2024 год.

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

Общие требования к услуге: Поставщик обязуется оказать услуги по проведению испытаний нефтепродуктов, с последующей выдачей протокола испытаний. Услуги ведутся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии», в соответствии с «Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения», утвержденной Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 231. Поставщик обязуется оказать услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отбора или предоставления образца нефтепродуктов. Результаты проведенных испытаний оформляются в виде протокола испытаний. Услуга включает в себя: - Выезд специалиста поставщика с целью проведения отбора* проб в течение 1 рабочего дня с даты предоставления заявки от заказчика; - В случае крайней необходимости образцы топлив могут быть отобраны Заказчиком самостоятельно в чистую тары и в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»; - Проведение испытаний; - Оформление и выдача результатов. *Образцы топлив должны быть отобраны Поставщиком со склада Покупателя в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», в количестве 2 дм3 (1дм3 - для испытаний, 1дм3 - арбитражная проба) или же отобраны Покупателем в чистую тару самостоятельно в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб»

- Основные параметры, размеры и количество Наименование показателя; Метод испытаний. Определение плотности; ЕН ИСО 12185, АСТМ Д 4052. Определение содержания серы; ГОСТ Р 52660. Определение температуры вспышки в закрытом тигле; ГОСТ Р ЕН ИСО 2719. Определение фракционного состава; ГОСТ 2177, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405. Определение предельной температуры фильтруемости; ЕН 116 ГОСТ 22254. Расчет цетанового числа; ГОСТ Р 52709. Определение кинематической вязкости; ГОСТ 33. Определение зольности; ГОСТ 1461. Испытание на медной пластине; ГОСТ 6321. Определение массовой доли воды; ЕН ИСО 12937. Определение массовой доли механических примесей; ЕН 12662. Перечень проводимых анализов определятся Покупателем индивидуально для каждого образца.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Отсутствуют

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Отсутствуют

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

- Требования к упаковке Отсутствуют

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)*

Отсутствуют

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Отсутствуют

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации По факту оказания Услуг помимо протокола испытаний Поставщик представляет Покупателю на подписание Акт об оказанных услугах в двух экземплярах.

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Отсутствуют

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Поставщик гарантирует своевременное оказание услуг по проведению испытаний нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» с последующей выдачей протокола испытаний.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Услуга оказывается по заявкам Заказчика в течение 2024 года.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Одновременно с направлением коммерческого предложения, поставщик предоставляет Покупателю копию аттестата и/или приказа об аккредитации, а также другие документы, подтверждающие область аккредитации Поставщика.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор) *

Отсутствуют

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Приложение № 1 – Сведения о Заказчике; Приложение №2 – Шаблон договора на проведение испытаний нефтепродуктов; Приложение №3 –Адреса складов ГСМ

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна отсрочка платежа от 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления результатов испытании. При этом, условия оплаты являются критерием выбора поставщика.

- Требования к порядку определения цены

Отсутствуют

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

В свободной форме поставщик может предоставить любую информацию (не предусмотренную данным ТЗ), которая, по его мнению, значима при участии в конкурсе на оказание услуг проведения лабораторных испытаний нефтепродуктов.

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»