## Лист2
ООО «АгроИнвест-Кшенский элеватор»
Курская область, район Советский, поселок Соколовка, улица Курская, дом 3, каб. 1.

## Приложение к ТЗ
Форма для запролнения технико-коммерческого предложения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
№п\п | Наименование и номер пункта технического задания | Требования Заказчика | Предложения Участника (или указать, что соответствует требованиям технического задания)
1 | 2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг | 1. Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с: 1.1. ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки; 1.2. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 902н «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах; 1.3. Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов; 1.4. Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01); 1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОР РМ 021-2002); 1.6. Градуировка резервуаров осуществляется объемным методом по максимальному 100%-ому уровню наполнения резервуаров, а также с предоставлением данных по 5%-ому и предельному 95%-ому уровню наполнения топливных резервуаров (высота наполнения и объем на данных уровнях) - в соответствии с ГОСТ 8.346-2000.
2. Комплексная услуга включает в себя следующие виды работ: 2.1. Зачистка РГС, из-под светлых нефтепродуктов; 2.2. Градуировка РГС, объемным методом; 2.3. Зачистка РГС, после градуировки; 2.4. Разлючивание резервуара; 2.5. Залючивание резервуара; 2.6. Работа вакуумной машины; 2.7. Откачка воды; 2.8. Утилизация продуктов зачистки. Исполнитель обязан утилизировать шлам и продукты зачистки самостоятельно и за свои счет.
|  | 3. Требования к персоналу Исполнителя: 3.1. Все специалисты осуществляющие работы по зачистке и градуировке резервуаров должны быть обучены по следующим дисциплинам, имеют соответствующие свидетельства (удостоверения, протоколы): охрана труда, промышленная безопасность, газоопасные работы, электробезопасность, работы по обращению с опасными отходами. | Обязательно приложить копии подтверждающих документов
4. Иные требования: 4.1. Расходы по проживанию, питанию, охране техники и оборудования Исполнителя, а также иные дополнительные расходы связанные с выполнением услуги оплачиваются силами и за счет Исполнителя.
2 | 2.2.1. Порядок сдачи и приемки | Заказчик принимает, а Исполнитель сдает работу при предоставлении Акта выполненных работ, Акта утилизации шлама и продуктов зачистки, градуировочной таблицы с актом измерения базовой высоты каждой единицы, а таже пакет документов согласно установленным нормам и требованиям бухгалтерского учета.
3 | 2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации | Исполнитель передает Заказчику по каждому резервуару: 1. Акт зачистки и достоверную градуировочную таблицу, отвечающую корректному учету топлив на бумажном носителе и в формате Microsoft Word / Excel. 2. К градуировочной таблице прикладывается Акт измерения базовой высоты каждой емкости. 3. Свидетельства о поверке на средства измерения; 4. Сертификаты соответствия на используемое оборудование. Пакет документов направляется на электронную почту контактного лица указанного в п.1.1. ТЗ.
4 | 2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий | На весь срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, при условии безаварийной и безремонтной эксплуатации.
5 | 2.6. Требования по безопасности материалов | Оборудование Исполнителя, используемое для зачистки и градуировки должно быть представлено во взрывобезопасном исполнении. Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия на используемое оборудование.
6 | 2.7. Требования сроку (периодичности) поставок | Проведение всех работ запланировано в течение 2021 года по заявкам от Заказчика. Заявки направляются Исполнителю по средствам электронной почты не мнее чем за 10 календарных дней по предполагаемой даты начала работ. В свою очередь в направляемом коммерческом предложении Исполнитель должен указать время необходимо на проведение работ по каждому резервуару.
7 | 2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* | Исполнитель обязан иметь и предоставить скан-копии следующих документов:
|  | - Лицензию Росприроднадзора на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или договора с организацией, имеющую лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или предоставление договора с организацией, имеющей лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности. | приложить копию подтверждающего документа
|  | - Наличие аттестованных лиц, ответственных за противопожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности и охрану окружающей среды (приказы на ответственных, соответствующие документы о прохождении аттестации). | приложить копию подтверждающего документа
|  | Наличие документов, подтверждающих право проведения организацией градуировки резервуаров, трубопроводов или предоставление договора со специализированной аккредитованной организацией на выполнение работ по градуировке резервуаров, трубопроводов. | приложить копию подтверждающего документа
|  | Наличие положительного опыта выполнения работ по предмету запроса предложений не менее 2 лет. Исполнитель обязан предоставить в свободной форме за подписью и печать референт-лист за последние 2 года. | предоставить в свободной форме за подписью и печать референт-лист за последние 2 года.
| 2.10. Иные требования по усмотрению заказчика | При выявлении недостоверных данных по градуировочным таблицам и фактическому объему емкости в срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, Исполнитель производит переградуировку резервуаров за свой счет. Работы осуществляются согласно утвержденного сторонами графика работ.
| 3.1. Порядок оплаты | Предпочтительна отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, при этом Исполнитель в праве обозначить в коммерческом предложении свои вариант условии оплаты. Условия оплаты будут являться одним из критериев выбора Исполнителя. | прописать свои условия оплаты

## ООО "АИ Недвижимость" (hidden)
Сведения о заказчике:
Полное фирменное наименование: |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Инвест Недвижимость» ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» ИНН 7701751590 / КПП 366501001 ОГРН 1077761839220 Р/с 47002810900001418075 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е Тел.: +7 (473) 206 56 30
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):
Почтовый адрес:
Сведения о государственной регистрации:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Адрес доставки: Курская область, Советский район, п. Соколовка, ул. Курская, д. 3
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания

## Лебедянский элеватор (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Лев Толстовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Политовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0