Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/242

Общество:__ ООО «АГРО-Инвест Недвижимость»

Структурное служба главного энергетика

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Григоренко С.Н. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________ | Директор элеватора | ___________ |  |  | Провоторов А.В |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Инвест Недвижимость». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «АГРО-Инвест-Недвижимость». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; Воронеж г., улица Свободы д. 21,пом 1/13, оф 3 394018. Почтовый адрес:; 397410 Воронежская область, Новохопёрский район, село Некрылово улица полевая 1. Сведения о государственной регистрации:; ОГРН 1077761839220. ИНН; ИНН 7701751590. КПП; КПП 366501001. Банковские реквизиты:; р/с 40702810900001418075 в АО «Райффайзенбанк» г. Москвак/с 30101810200000000700. Телефоны:; Тел.: +7 (473) 206 56 30. Электронная почта; info@agroinvest.com. Сайт компании; agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный энергетик Григоренко Сергей Николаевич s.grigorenko@agroinvest.com 89192402324 89518695946.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Техническое обслуживание КТП 2КТП 1000/10/0,4

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. Техническое обслуживание КТП 2КТП 1000/10/0,4:. 1; 2КТП 1000/10/0,4 № 4/6, ввод 8/2; Осмотр вводных кабелей 10 кВ. Чистка вводных, проходных и опорных изоляторов; 2; шт. Проведение технического обслуживания ячейки КСО393 (трансформаторная); Чистка изоляции, протягивание контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 2; шт. Проведение технического обслуживания ячейки КСО393 (секционная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 1; шт. Проведение технического обслуживания ячейки КСО393 (вводная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 2; шт шт. Проведение технического обслуживания трансформатора ТМГ1 Проведение технического обслуживания ячеек ЩО70 (вводная)000/10/0,4; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Проверка уровня масла, доливка. Замена изоляторов 0,4 кВ; 2; шт. Проведение технического обслуживания ячеек ЩО70(линейная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 4; шт. Проведение технического обслуживания ячеек ЩО70(секционная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 1; шт. Проведение технического обслуживания шкафа оперативного питания; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 1; шт. Проведение технического обслуживания шкафа собственных нужд; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 1; шт. Проведение технического обслуживания ячеек ЩО70 (вводная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 2; шт. 2; КТП-400/10/0,4 № 4/5; Осмотр вводных кабелей 10 кВ. Чистка вводных, проходных и опорных изоляторов; 1; шт. Проведение технического обслуживания РУ-10кВ; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 1; шт. Проведение технического обслуживания трансформатора ТМ400/10/0,4; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Проверка уровня масла, доливка.; 1; шт. Проведение технического обслуживания РУ-0,4кВ; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 1; шт. 3; КТП-400/10/0,4 № 4/4; Осмотр вводных кабелей 10 кВ. Чистка вводных, проходных и опорных изоляторов; 1; шт. Проведение технического обслуживания РУ-10кВ; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 1; шт. Проведение технического обслуживания трансформатора ТМ400/10/0,4; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Проверка уровня масла, доливка. Замена изоляторов 0,4 кВ; 1; шт. Проведение технического обслуживания ячейки ЩО70 (вводная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости.; 1; шт. Проведение технического обслуживания ячейки ЩО70(линейная); Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Чистка изоляторов или замена.; 1; шт. Проведение технического обслуживания шкафа собственных нужд; Чистка изоляции, проверка контактов соединений, дефектовка оборудования, замена вышедшего из строя при необходимости. Замена; 1; шт.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Гарантийный срок эксплуатации 1 год

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) согласно п. 2.1.1

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Наличие сертификатов качества

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Не предъявляются

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Применяемые контрольно-измерительные приборы, должны быть исправны, проходить в установленном порядке соответствующие поверки и испытания.

- Требования к комплектности Не предъявляются

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Не предъявляются

- Требования к упаковке Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Исполнитель обязан выполнить работы, в объеме, указанном в п. 2.1.1. настоящего ТЗ в соответствии с действующими ПТЭЭП, ПОТЭЭ, ППБ.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Не предъявляются

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Не предъявляются

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По факту приемки выполненных работ , полномочными представителями Заказчика и Подрядчика подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно бух учета, паспорта, сертификаты качества на материалы

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не предъявляются

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Воронежская область, Новохопёрский район, село Некрылово улица Полевая 1

- Требования к хранению

отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Исполнитель должен предоставить гарантийные обязательства по бесперебойной работе оборудования на срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Не требуется

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Начало выполнения работ не позднее 6.08.2021

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие у Исполнителя действующее свидетельство СРО на вышеуказанные виды работ. Необходимо совместно с подачей КП предоставить скан-копию Свидетельства о регистрации электролаборатории, копию свидетельства СРО.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

отсутствуют

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна отсрочка платежа, оплата в течение 20 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ.

- Требования к порядку определения цены

Не предъявляются

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Не предъявляются

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»