Техническое задание

На проведение зачистки и градуировки резервуаров ГСМ

Общество: Общества Группы «Агроинвест»

Структурное подразделение: Управление снабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО | |  |  | |  | |  | |
| Начальник отдела  транспортной логистики | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Шумилин С.Ю. | |
| Подпись | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | | |  |  | |  |  |
|  |  |  | | |  | | |
| Административно-управленческий персонал | И.О. Региональный директор южного региона | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Клёнов В.А. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| Административно-управленческий персонал | Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Акименко А.В. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| Управления снабжения | Начальник управления  снабжения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Костюченко В.М. | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |

г. Воронеж 2022 г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперск-АГРО-Инвест»** | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное, ул. Карла Маркса, д. 2А | | Почтовый адрес: | 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное, ул. Карла Маркса, д. 2А | | Сведения о государственной регистрации: |  | | ИНН | 3617007675 | | КПП | 361701001 | | Банковские реквизиты: | р/с 40702810000490000007 Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ" | | Телефоны: | +7 (473) 232-27-72 (21000) | | Электронная почта | [info@agroinvest.com](mailto:info@agroinvest.com) | | Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/> | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Никулин Александр Алексеевич т. +7(910)738-06-49 a.nikulin@agroinvest.com | | **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «Даниловка-АгроИнвест»** | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Даниловка-АгроИнвест» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 | | Почтовый адрес: | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 | | Сведения о государственной регистрации: |  | | ИНН | 3456005459 | | КПП | 345601001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810111000020006; Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград к/с 30101810100000000647; БИК 041806647 | | Телефоны: | +7 (84461) 5-00-57 | | Электронная почта | [info@agroinvest.com](mailto:info@agroinvest.com) | | Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/> | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер, Кочетов Сергей Викторович, s.kochetov@agroinvest.com +7 (927) 257-69-44 | | **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «Елань-АгроИнвест»** | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Елань-АгроИнвест» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403731, Волгоградская обл., Еланский район, р.п. Елань, ул. Калинина, 75, офис 1 | | Почтовый адрес: | 403731, Волгоградская обл., Еланский район, р.п. Елань, ул. Калинина, 75, офис 1 | | Сведения о государственной регистрации: |  | | ИНН | 3457010349 | | КПП | 345701001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810511000020004  Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград  к/с 30101810100000000647  БИК 041806647 | | Телефоны: | +7 (84452) 5-51-42 | | Электронная почта | [info@agroinvest.com](mailto:info@agroinvest.com) | | Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/> | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Шеметов Николай Викторович [n.shemetov@agroinvest.com](mailto:n.shemetov@agroinvest.com) +7 (927) 504-30-54 | | **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «Городище-АгроИнвест»** | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Городище-АгроИнвест» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 | | Почтовый адрес: | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 | | Сведения о государственной регистрации: |  | | ИНН | 3455055778 | | КПП | 345501001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810811000006126  Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград;  к/с 30101810100000000647; БИК 041806647 | | Телефоны: | +7 (84429) 7-95-00 (74102) | | Электронная почта | [info@agroinvest.com](mailto:info@agroinvest.com) | | Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/> | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Епинин Михаил Алексеевич [m.epinin@agroinvest.com](mailto:m.epinin@agroinvest.com) +7 (927) 520-14-18 | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   (с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т.п.) |
| Комплексная услуга по зачистке и градуировке резервуаров из-под нефтепродуктов с последующей утилизацией шлама. |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн  ния работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Комплексная услуга по зачистке и градуировки резервуаров из-под нефтепродуктов с последующей утилизацией шлама. |  | Согласно ГОСТ 1510/84  ГОСТ 8.346-2000 | Согласно таблице №1, пп. 2.3. технического задания. | Согласно таблице №1, пп. 2.3. технического задания. | | 2 | Работы по зачистке резервуаров из-под нефтепродуктов (извлечение мертвых остатков) с последующей утилизацией. |  | Согласно ГОСТ 1510/84  ГОСТ 8.346-2000 | Согласно таблице №1, Раздел 2, пп. 2.3. технического задания. | Согласно таблице №1, пп. 2.3. технического задания. | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Отсутствуют |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к упаковке**   Отсутствуют |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг) **\***  1. **Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с:**    1. ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки;    2. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 902н «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах;    3. Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов;    4. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОР РМ 021-2002);    5. Градуировка резервуаров осуществляется объемным методом по максимальному 100%-ому уровню наполнения резервуаров, а также с предоставлением данных по 5%-ому и предельному 95%-ому уровню наполнения топливных резервуаров (высота наполнения и объем на данных уровнях) - в соответствии с ГОСТ 8.346-2000 2. **Комплексная услуга включает в себя следующие виды работ:**     1. Зачистка РГС, из-под светлых нефтепродуктов (П.2.3. раздел 1,2);    2. Градуировка РГС, объемным методом (П.2.3. раздел 1);    3. Зачистка РГС, после градуировки (П.2.3. раздел 1);    4. Разлючивание резервуара (П.2.3. раздел 1,2);    5. Залючивание резервуара (П.2.3. раздел 1,2);    6. Работа вакуумной машины (П.2.3. раздел 1,2);    7. Откачка воды (П.2.3. раздел 1,2);    8. Утилизация продуктов зачистки. Исполнитель обязан утилизировать шлам и продукты зачистки самостоятельно и за свои счет. Предоставление Акта утилизации (П.2.3. раздел 1,2). 3. **Требования к персоналу Исполнителя:**     1. Все специалисты осуществляющие работы по зачистке резервуаров должны быть обучены по следующим дисциплинам, имеют соответствующие свидетельства (удостоверения, протоколы): охрана труда, промышленная безопасность, газоопасные работы, электробезопасность, работы по обращению с опасными отходами. 4. **Иные требования:**     1. Расходы по проживанию, питанию, охране техники и оборудования Исполнителя, а также иные дополнительные расходы связанные с выполнением услуги оплачиваются силами и за счет Исполнителя. |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.) \*  Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. \***   Используемое в ходе работ оборудование должно иметь соответствующие допуски, лицензии и сертификаты. |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. Порядок сдачи и приемки   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  Заказчик принимает, а Исполнитель сдает работу при предоставлении Акта выполненных работ, Акта утилизации шлама и продуктов зачистки, градуировочной таблицы с актом измерения базовой высоты каждой единицы, а также пакет документов согласно установленным нормам и требованиям бухгалтерского учета. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   **Исполнитель передает Заказчику по каждому резервуару:**   1. Акт зачистки и достоверную градуировочную таблицу, отвечающую корректному учету топлив на бумажном носителе и в формате Microsoft Word / Excel. 2. К градуировочной таблице прикладывается Акт измерения базовой высоты каждой емкости. 3. Свидетельства о поверке на средства измерения; 4. Сертификаты соответствия на используемое оборудование.   **Пакет документов направляется на электронную почту контактного лица указанного в п.1.1. ТЗ.** |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   Отсутствуют |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Заказчик** | | **ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест»** | **ООО «Даниловка-АгроИнвест»** | | | **ООО «Елань-АгроИнвест»** | | **ООО «Городище-АгроИнвест»** | | **Адрес проведения** | | 397411, Воронежская обл., Новохоперский р-н, с. Красное, ул. Карла Маркса, д. 2А | 403381, Волгоградская обл., Даниловский район, с. Плотников 1-ый | 403377, Волгоградская обл., Даниловский район, с. Белые Пруды | 403707, Волгоградская обл., Еланский р-н, с. Большевик | 403732, Волгоградская обл., Еланский район, р.п. Елань, ул. Красная | 403617, Волгоградская обл., Руднянский р-н, с. Матышево | 403029, Волгоградская область, Городищенский район, с. Песковатка | | **Раздел 1. Резервуары под зачистку, градуировку, утилизацию отходов и предоставлением актов утилизации.** | | | | | | | | | | | **Объем РГС м3.** | РГС №1 |  | 50 | 50 | 45 | 75 | 25 | 10 | | РГС №2 |  | 50 | 25 | 10 | 74 | 25 | 10 | | (АИ) | | РГС №3 |  | 45 | 25 |  | 50 | 25 |  | | (АИ) | (АИ) | | РГС №4 |  |  |  |  | 25 | 10 |  | | (АИ) | (АИ) | | **Раздел 2. Зачистка и удаление мертвых остатков с последующей утилизацией и предоставлением актов утилизации.** | | | | | | | | | | | **Объем РГС м3.** | РГС №1 | 50 |  |  |  |  |  |  | | РГС №2 | 50 |  |  |  |  |  |  | | РГС №3 | 50 |  |  |  |  |  |  | |
| * 1. **Требования к хранению** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| На весь срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, при условии безаварийной и безремонтной эксплуатации |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) \* |
| Оборудование Исполнителя, используемое для зачистки должно быть представлено во взрывобезопасном исполнении. Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия на используемое оборудование. |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Проведение всех работ запланировано в течение 2022 года по заявкам от Заказчика. Заявки направляются Исполнителю по средствам электронной почты не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты начала работ. В свою очередь в направляемом коммерческом предложении Исполнитель должен указать время необходимо на проведение работ по каждому резервуару. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| Исполнитель обязан иметь и предоставить скан-копии следующих документов:  - Лицензию Росприроднадзора на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или договора с организацией, имеющую лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или предоставление договора с организацией, имеющей лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.  - Наличие аттестованных лиц, ответственных за противопожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности и охрану окружающей среды (приказы на ответственных, соответствующие документы о прохождении аттестации).  - Наличие документов, подтверждающих право проведения организацией градуировки резервуаров, трубопроводов или предоставление договора со специализированной аккредитованной организацией на выполнение работ по градуировке резервуаров, трубопроводов.  - Наличие положительного опыта выполнения работ по предмету запроса предложений не менее 2 лет. Исполнитель обязан предоставить в свободной форме за подписью и печать референт-лист за последние 2 года. |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**   **(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Отсутствуют |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   Отсутствуют |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**   **(для включения в договор)\*** |
| При выявлении недостоверных данных по градуировочным таблицам и фактическому объему емкости в срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, Исполнитель производит переградуировку резервуаров за свой счет. |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Отсутствуют |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| Предпочтительна отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, при этом Исполнитель в праве обозначить в коммерческом предложении свои вариант условии оплаты. Условия оплаты будут являться одним из критериев выбора Исполнителя. |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования** |
| В направляемом коммерческом предложении Исполнитель должен указать время необходимое на проведение работ по каждому резервуару. |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствут»***