Техническое задание

Общество: ООО “Городище-АгроИнвест”

Структурное подразделение: отдел строительства и эксплуатации зданий и сооружений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения | |  |  |  |
| Начальник отдела  строительства и эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черных А.И.  зданий сооружений  Региональный инженер-строитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артамонов А.А.  Южного региона | | | | |
|  | | | | |

Старший менеджер

отдела строительства

зданий и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Долгих И.В.

Подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО ”Городище-АгроИнвест” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутков Г.В.

Подпись, дата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью “Городище-АгроИнвест” | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО “Городище-АгроИнвест” | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 | | Почтовый адрес: | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 | | Сведения о государственной регистрации: |  | | **ИНН** | 3455055778 | | **КПП** | 345501001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810000490001336  Ф-л БАНКА ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»  394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11  коррсчет 30101810220070000800  БИК 042007800, ИНН 7744001497, КПП 366443001  ОГРН 1027700167110  ОКПО 51651437  ОКВЭД 01.11  ОКТМО 18605151051 - рп Городище | | Телефоны: | +7 (987) 640-27-32 | | Электронная почта | a.artamonov@agroinvest.com  [i.dolgikh@agroinvtst.com](mailto:chernyh@agroinvtst.com) | | Сайт компании |  | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Артамонов Алексей Анатольевич, a.artamonov@agroinvest.com +7 (987) 640-27-32  Долгих Игорь Владимирович, 89045367373,  [i.dolgikh@agroinvest.com](mailto:i.dolgikh@agroinvest.com)  Бутков Григорий Викторович g.budkov@ukagroinvest. com  +7 (904)4339015 | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Поставка блок-контейнера размером 6\*4,8\*2,46 м дляООО “Городище-АгроИнвест” |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)  Поставка **блок-контейнера** для ООО “Городище-АгроИнвест” |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Блок-контейнер | - | 6,0х4.8х2,46 м  Каркас: гнутый швеллер 100х50х3, стойки-уголок 63х5 мм, косынки 25\*25 мм (все огрунтовано и окрашено цвет белый ).  Внутренний каркас: брус деревянный 100х40мм.  Кровля плоская сварная, металлический лист х/к 0,7-0,8мм; поверх двухскатная на металлических фермах и прогонах, кровельный лист МП-20, RAL 9003.  Внешняя отделка: профилированный оцинкованный лист С8-0,4мм с полимерным покрытием - цвет белый.  Внутренняя отделка (стены, потолок):  Стены МДФ панели светлого цвета, потолок ПВХ панели.  Утеплнение: мин вата URSA-100мм 25-30 кг на м3(стены, потолок, перегородки), мин вата URSA-100мм 35-50 кг на м3(пол).  Пол: Доска 40х100+ДСП 16 мм.  Пол многослойный: металлический лист 1,5мм, брус 100х40 шаг 60см., поверх доска 100х25мм., плита ДСП 16мм.  Напольное покрытие: Линолеум коммерческий. Плинтус ПВХ.  Ветро-гидроизоляция (пол, стены, потолок, перегородки) : 80 мКр.  Козырек: 1,2\*1,0(м) из профильного листа С8 белого цвета RAL9003  Дверь входная :  Дверь металлическая (пр-во Россия) с врезным замком-1шт, р-р 760\*1930мм, цвет белый  Дверь внутренняя: МДФ ламинированная-1шт, р-р 800\*2000 мм  Окно: МП 1200х1000 мм-3 шт,   |  |  | | --- | --- | | Створка- поворотно-откидной механизм (двойное остекление, однокамерный стеклопакет 24 мм.  С москитной сеткой) |  | | Перегородки: | | | |  | | --- | | Перегородка ПВХ утепленная -1шт, |   Перегородка глухая утепленная с отделкой МДФ-1 шт .  Сантехника:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Раковина | Из нержавейки. | 1 шт. | | Бойлер. | Объёмом 30 литров. | 1 шт. | | Климат: | | Сплит-система | Мощностью KBTU 7с установкой и закладными на корпусе. | 1 шт. | | Обогрев: |   Эл.конвектор  Мощностью 1,5 кВт.  2 шт.  Эл.конвектор Мощностью 1,0 кВт. 2 шт. | | | 1 | шт | |  |  |  |  |  |  | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   *5 лет* |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   *Указаны в п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   *Указаны в п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   **Электроснабжение:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Освещение | Светильник 18Вт  Светильник 18Вт (влагозащищённый) | | 6 шт.  1 шт | | Выключатель влагозащитный. | Уличный выключатель. | | 1 шт. | | Розетка | Двойная. | | 10 шт. | | Розетка | Одинарная под конвекторы и бойлеры | | 6 шт. | | Выключатель | Одноклавишный | | 1 шт. | | Выключатель | Двухклавишный. | | 1 шт. | | Электропроводка | | Скрыта в кабель-канале (Кабель ВВГнг на розетки 3\*2.5, на освещение 2\*1.5)  Все электроустановочные изделия SchneiderElectric или аналог | | | Электрозащита | | Вводной Авт. На 40А-1 шт;  Группа№1 -диф. автомат 25А «Legrand»конвекторы3шт; на сплит-систему; бойлер  Группа №2 -диф. Авт. 16А«Legrand» на розетки 5шт  Группа №3 -диф. Авт. 16А«Legrand розетки 5 шт | | | Способ подключения к сети | | Вводно-распределительный щит. | | |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   *Отсутствуют* |
| * + 1. **Требования к комплектности**   *ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (сер.3.006.1-2.87 вып.2, сер.1.225-2 вып.12 типа ОП 4) -6 шт*  *Ступенька металлическая из уголка 50х4 и просечно-вытяжного листа размерами в плане 1500х1000мм высотой 200мм.*  *Козырек1000 х1500 мм над входной дверью (труба 40х20 х2 и профлиста С8)* |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   *Воздействие атмосферных осадков* |
| * + 1. **Требования к упаковке**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)**\***   *Отсутствуют* |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др)\*  *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам\***   *Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества.* |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Ведение исполнительной документации, подписание акта готовности отремонтированного объекта  *По акту приемо-передачи* |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   *Не требуется* |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   *Не требуется* |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Доставка контейнера по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, 1в |
| * 1. **Требования к хранению** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| *Не менее 12 месяцев* |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| *Отсутствуют* |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| *до 15 июля 2022 года* |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| *Срок деятельности участника на рынке СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).* |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| *отсутствуют* |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   *Не требуется* |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)\*** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| *Указано в п. 2.1* |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| *100 % постоплата по факту поставки* |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| *Не предъявляются* |
| * 1. **Прочие требования** |
| *отсутствуют* |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***