Техническое задание №ТЗ 02-01-02-01-08/ТЗ/497

Структурное подразделение: ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»

РАЗРАБОТАНО:

Региональный инженер-строитель отдела

оперативного контроля и управления                                               _______________ Неструев В.В.

подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»            Ген. директор                 _________________ Подпоринов В.Т.

Подразделение                                                         должность                                      подпись, дата

Отдел оперативного контроля

и управления                                             Начальник отдела             _________________ Волков А.В.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

Отдел строительства и эксплуатации

зданий и сооружений                               Начальник отдела             _________________ Черных А.И.

Подразделение                                                          должность                                       подпись, дата

Г. Воронеж, 2022г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Закрытое Акционерное Общество «Касторное-АГРО-Инвест». Сокращенное фирменное наименование:; ЗАО « Касторное-АГРО-Инвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7. Почтовый адрес:; 306704, Курская обл. Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д.7. Сведения о государственной регистрации:. ИНН; 7707083893. КПП; 366402001. Банковские реквизиты:; Р/счет 40702810513000021830, Центрально – Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж к/с 30101810600000000681 БИК 042007681 ОКПО 78751500. Телефоны:. Электронная почта. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); 8-919-212-50-19 Валерий Васильевич Неструев Региональный инженер-строитель.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Блок-контейнеры (модульное здание в сборе)

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1; Блок-контейнеры (модульное здание в сборе); Размеры 6,0х2,4х2,4 м Комплектующие: Каркас: швеллер 100х50х3, стойки уголок 63-5мм, косынки, грунтованный, окрашенный. Внутренний каркас: брус 100х50. Кровля над блок-контейнерами: Двухскатная из оцинкованного окрашенного профлиста С20 зелёного цвета. Внешняя отделка: профилированный оцинкованный лист С8 зелёного цвета. Внутренняя отделка (стены, потолок): ЛДСП 9 цвет серебро, Потолок-ПВХ вагонка белого цвета. Утепление (пол, стены, потолок): Мин вата URSA вата 100мм. Пол: Доска обрезная 25мм,сплошной настил; гидро-паро изоляция; Лаги-брус 100х50мм; Утеплитель 100 мм; Доска обрезная 25мм; ДСП-16мм. Напольное покрытие: коммерческий линолеум. Парогидроизоляция: класс D/ Дверь входная: Дверь наружные металлические (пр-во Россия) с врезными замками -2 шт, Двери внутренние: ДГ21-8 ламинированные -3 шт.; ДГ21-6 ламинированные -1 шт. Окна: ПВХ 1000х800 поворотно-откидные - 5 шт. Электроснабжение: выполнено в наружном исполнении в ПВХ кабель-канале: Кабель медный силовой ВВГ нг 3*2,5мм кв. на розетки. Кабель медный силовой 2*1,5мм кв. на освещение. Светильники светодиодные -14 шт. Розетки двойные с з/к – 17 шт. (см. схему). Выключатели 1 вкл. - 5 шт .; 2 вкл. – 2 шт. Светильники наружные светодиодные 150 Вт, степень защиты не ниже IP-54 – 3 шт. Электрообогреватели 1,5 кВт – 4 шт. (настенный, регулируемый). Электрообогреватели 1,0 кВт -2 шт. (настенный, регулируемый). В туалете предусмотреть электровентилятор через стену и сушилку для рук. Предусмотреть кондиционеры – 2 шт. Автоматические выключатели разместить в отдельном настенном шкафу, согласно электрической схемы поставщика согласованной с заказчиком. Сантехника: В туалете - рукомойник типа «тюльпан», унитаз, смеситель с разводкой, бойлер 50л. В лаборатории – рукомойники типа «тюльпан», смесители с разводкой – 2 компл., также предусмотреть электровентилятор через стену. Внутри помещений выполнить разводку водопровода и канализации и выполнить выпуски канализационных и водопроводных труб через стены блок-контейнеров.; 4; шт.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) 5 лет

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) В соответствии с п 2.1.1 ТЗ и Приложение №1 ТЗ

- Требования к материалам и комплектующим оборудования В соответствии с п 2.1.1 ТЗ и Приложение №1 ТЗ

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам: В соответствии с п 2.1.1 ТЗ и Приложение №1 ТЗ

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике В соответствии с п 2.1.1 ТЗ и Приложение №1 ТЗ

- Требования к комплектности В соответствии с п 2.1.1 ТЗ и Приложение №1 ТЗ

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Воздействие атмосферных осадков

- Требования к упаковке Отсутствует

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Требуется выполнить поставку и монтаж 2-х этажного модульного здания из 4-х блок-контейнеров. Необходима установка фундаментов для монтажа модульного здания из 4-х блок-контейнеров для устройства зерновой лаборатории и весовой с использованием 9 бетонных блоков ФБС 24.3.6 уложенных плашмя и заглубленных на 150 мм, предусмотреть ступеньку -площадку размером 1000х1200 мм для входа в здание (поставка и монтаж Исполнителя). Наружные светильники, размещённые на здании, должны иметь степень защиты не менее IP-54.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Не требуется

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* На все применяемые материалы должны быть сертификаты соответствия

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По факту приемки и установки Товара обеими сторонами подписывается акт приема передачи

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Паспорт на здание из блок-контейнеров, принципиальная электрическая схема

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не требуется

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

Доставка блок-контейнеров по адресу: Курская обл. Горшеченский р-н с. Быково

- Требования к хранению

отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантии на блок контейнеры не менее 5-ти лет. Гарантии на комплектующие 12 месяцев.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

отсутствует

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

30.10.2022

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Срок деятельности участника на рынке изготовления и поставки аналогичного товара должен составлять не менее 3-х лет. Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Работа по шаблону договора Заказчика Доставка за счёт исполнителя. Разгрузка осуществляется исполнителем.

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Приложение №1 Планировочная схема; Приложение №2 Шаблон договора Заказчика

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

100 % постоплата в течение 15 раб дней по факту подписания акт приема передачи.

- Требования к порядку определения цены

отсутствуют

- Требование к валюте платежа

Не предъявляются

- Прочие требования

отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»