Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/576

На оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта 3-го класса)

Общество: ООО «Даниловка - АгроИнвест»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чекунов П.А. | | | | |
| Подпись, дата Ф.И.О. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Гнидин А.А. | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Волго-Дон АгроИнвест | Главный энергетик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Асташкин М.А. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

р.п. Даниловка

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Даниловка-АгроИнвест» | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Даниловка-АгроИнвест» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 | | Почтовый адрес: | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 | | Сведения о государственной регистрации: | ОГРН 1213400006577 ОКПО 51651443 | | ИНН | 3456005459 | | КПП | 345601001 | | Банковские реквизиты: | р/с: 40702810111000020006 Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград к/с 30101810100000000647 БИК 041806647 | | Телефоны: | Тел.: +7 (473) 232-27-72 | | Электронная почта | info-dan@agroinvest.com | | Сайт компании | [agroinvest.com](mailto:info@agroinvest.com) | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный энергетик Асташкин Михаил Александрович  тел. 89370841790  [m.astashkin@agroinvest.com](mailto:m.astashkin@agroinvest.com) | |
| * 1. **Общие сведения о предмете ремонта**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта), с заменой ГРПШ, части газопровода. |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне  ния работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\***  Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | **1.** | Оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта), с заменой ГРПШ, части газопровода. |  | Геодезические изыскания, под газопроводом среднего/низкого давления, ГРПШ (геологические изыскания – при необходимости) | **1** | **услуга** | | **2.** | Разработка рабочей документации по газоснабжению производственной базы (газопровод среднего давления, ГРПШ, газопровод низкого давления, узел учёта). В состав рабочей документации включить разработку сметной документации на строительно-монтажные работы, в объёмах необходимых для восстановления актов приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию (замена ГРПШ, части газопроводов, узла учета газа). | **1** | **услуга** | | **3.** | Согласование рабочей документации с Отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» | **1** | **услуга** | | **4.** | Проведение негосударственной экспертизы промышленной безопасности разработанной рабочей документации. | **1** | **услуга** | | **5.** | Строительно-монтажные работы согласно разработанной и прошедшей экспертизу рабочей документации (замена ГРПШ, части газопроводов, узла учета газа), с составление полного пакета Исполнительной документации. | **1** | **услуга** | | **6.** | Предоставление услуг авторского, технического контроля (при необходимости). | **1** | **услуга** | | **7.** | Проведение ПНР, с составлением всего необходимого объёма документации. (электроизмерительные работы, проверка методики измерений, услуг ЦСМ, и др.). | **1** | **услуга** | | **8.** | Сдача объекта в эксплуатацию с подписанием акта законченного строительства со стороны ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзором. | **1** | **услуга** | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 3-х лет. |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора. |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Не предъявляются |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к упаковке**   Не предъявляются |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)**\***   Работы, перечисленные в настоящем техническом задании, должны бить выполнены в соответствии с требованиями:  - ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 года, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 года и иных НТД, ;  - все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, своими инструментами и своими измерительными приборами. |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)\*  Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.\***   Не предъявляются |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора. Предъявления оформленной, подписанной исполнительной документации по объекту. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   Исполнитель по завершению работ передаёт Заказчику следующие документы:  - акт приемки выполненных работ, счет фактуры, на весь объем работ, указанный в Договоре;  - рабочая документация по объекту – 3 экземпляра;  - исполнительная документация по объекту – 3 экземпляра (1-н в архив ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 2-а экземпляра Заказчику); |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   Не предъявляются |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6 |
| * 1. **Требования к хранению** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 3-х лет. Гарантия на установленные изделия согласно гарантии завода изготовителя. |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Выполнение работ до 30.06.2023 г. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| Наличие действующих допусков, разрешений СРО, для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ. |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**   **(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Не предъявляются |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   Не предъявляются |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**   **(для включения в договор)\*** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение №1 - Проект на внутренние сети объекта: 08/08-19-ГСВ;АК;АГСВ  Приложение №2 - Проект на внешние сети объекта: 110-03/XII-ГСН |
| 1. **Коммерческая документация** | |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) | |
| Аванс по условиям победителя закупки.  Окончательный расчет по договору: после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора | |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** | |
| Не предъявляются | |
| * 1. **Требование к валюте платежа** | |
| Российский рубль | |
| * 1. **Прочие требования** | |
| Не предъявляются | |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***