Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/592

Общество:__ ОАО «Еланский элеватор»

Структурное подразделение____Лаборатория____

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ _Симбулетов.М.А. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный_директор | ___________ |  |  | ___Кузьмин С.А. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

р.п. Елань 2023г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Открытое акционерное общество «Еланский элеватор». Сокращенное фирменное наименование:; ОАО «Еланский элеватор». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Почтовый адрес:; Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.. Сведения о государственной регистрации:; Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области. ИНН; 3406001748. КПП; 340601001. Банковские реквизиты:; ОГРН:1023400507976,ОКПО: 00938025;ОКТМО: 18610151;ОКВЕД: 52.10.3Расч. счет: 40702810011300100085 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД, Кор. счет: 30101810100000000647, БИК 041806647. Телефоны:; 8-84452 генеральный директор – 5-76-72; главный инженер – 5-78-15; главный бухгалтер – 5-74-80. Электронная почта; E-mail. v.koshevaya@agroinvest.com. Сайт компании. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Симбулетов М.А., 8 927 500 48 94, m.simbuletov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Оказание услуг по выполнению работ по техническому обслуживанию системы замера температуры зерна в силосах элеватора №1 и элеватора №2.

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1.; Техническое обслуживание системы замера температуры зерна в силосах элеватора №1- МАРС-1500 и элеватора №2- ДКТ-4МГ; Место проведения работ: - надсилосные корпуса элеваторов №1,№2, лаборатория Количество термоподвесок: элеватор №1 - 576 шт, элеватор №2 - 220 шт. лаборатория - преобразователь устройства дистанционного измерения температуры УДКТ-Г-А - УПИТ-Р - 1шт.; блок измерения устройства дистанционного измерения температуры УДКТ-Г-А - БИ - 2шт. Техническое обслуживание, наладочные и ремонтные работы: 1 квартал: 1.Ремонт термоподвесок – 10 шт; Наладка блока включения реле – 4 шт 2. Ревизия коммутации панелей управления – 12 пан; 3. Переборка контактов пром. реле термоподвесок до – 44 конт; 4.Отсоединение концов кабеля – 45 конц; 5.Подсоединение концов кабеля – 45 конц; -72 в год 6. Подгонка соединительных линий измерительных цепей – 25 схем; 7. Наладка схемы измерения; термометров сопротивления – 52 схемы; 8. Наладка схемы коммутации релейного шкафа – 5 схем; 9. Наладка схемы выбора датчиков, термоподвесок, релейных шкафов и силкорпусов – 5 схем. 2 квартал: 1.Ремонт термоподвесок – 10 шт; Наладка блока включения реле – 4 шт 2. Ревизия коммутации панелей управления – 12 пан; 3. Переборка контактов пром. реле термоподвесок до – 44 конт; 4.Отсоединение концов кабеля – 45 конц; 5.Подсоединение концов кабеля – 45 конц; -72 в год 6. Подгонка соединительных линий измерительных цепей – 25 линия; 7. Наладка схемы измерения; термометров сопротивления – 52 схемы; 8. Наладка схемы коммутации релейного шкафа – 5 схем; 9. Наладка схемы выбора датчиков, термоподвесок, релейных шкафов и силкорпусов – 5 схем. 3 квартал: 1.Ремонт термоподвесок – 10шт; Наладка блока включения реле – 4 шт 2. Ревизия коммутации панелей управления – 12 шт; 3. Переборка контактов пром. реле термоподвесок до – 44 конт; 4.Отсоединение концов кабеля – 45 конц; 5.Подсоединение концов кабеля – 45 конц; -72 в год 6. Подгонка соединительных линий измерительных цепей – 25 линий; 7. Наладка схемы измерения; термометров сопротивления – 52 схемы; 8. Наладка схемы коммутации релейного шкафа – 5 схем; 9. Наладка схемы выбора датчиков, термоподвесок, релейных шкафов и силкорпусов – 5 схем. 4 квартал: 1.Ремонт термоподвесок – 10 шт; Наладка блока включения реле – 4 шт 2. Ревизия коммутации панелей управления – 12 пан; 3. Переборка контактов пром. реле термоподвесок до – 44 конт; 4.Отсоединение концов кабеля – 45 конц; 5.Подсоединение концов кабеля – 45 конц; -72 в год 6. Подгонка соединительных линий измерительных цепей – 25 линий; 7. Наладка схемы измерения; термометров сопротивления – 52 схемы; 8. Наладка схемы коммутации релейного шкафа – 5 схем; 9. Наладка схемы выбора датчиков, термоподвесок, релейных шкафов и силкорпусов – 5 схем.; 4; услуга.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Отсутствуют

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Отсутствуют

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

- Требования к упаковке Отсутствуют

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Все работы должны производиться в соответствии действующими государственными нормами, правилами и стандартами.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) По завершении оказания Услуг Исполнитель подписывает и предоставляет заказчику Акт о выполненных работах.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации 2.2.1. Закрывающие документы согласно бух. учёта

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

ОАО «Еланский элеватор», 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Подрядчик гарантирует нормальную работу системы замера температуры зерна в силосах элеватора №-1 МАРС-1500 и элеватора №-2 ДКТ-4МГ в течение действия настоящего договора. В случае выхода из строя системы в течение гарантийного срока, установленного по данному Договору, Подрядчик обязан устранить неисправность в течение семи дней с момента его уведомления по телефону. Все расходы по устранению неисправностей в течение гарантийного срока несет Подрядчик

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Подрядчик обязуется выполнить объём работ, предусмотренных приложением к договору не позднее 31 марта 2023г., не позднее 30 июня 2023г., не позднее 30 сентября 2023г., не позднее 31 декабря 2023г. Период действия договора с момента подписания до конца года 31.12.2023г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 лет. Наличие трудовых ресурсов с подтверждённой квалификацией.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Отсутствуют

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

договор с функцией пролонгации на последующий календарный год

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров, Предпочтительна отсрочка платежа

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»