Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/593

на услуги по обслуживанию системы термометрии элеватора

Общество: ООО «Руднянский Хлеб»

Структурное подразделение: Производственный цех.

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ Кривобоков Ю.Е. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный директор | ___________ |  |  | Кузнецов А.В. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

Р.п. Рудня, 2023.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Руднянский Хлеб». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Руднянский Хлеб». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Почтовый адрес:; 403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.. Сведения о государственной регистрации:; 1133453000504. ИНН; 3453000477. КПП; 345301001. Банковские реквизиты:; р/с 407 028 106 110 0000 56 44 к/с 301 018 101 00 00000 06 47 в Отделении Сбербанка №8621 России г. Волгоград.. Телефоны:; 8(84453) 7-17-49; 7-13-52.. Электронная почта; info-rudel@agroinvest.com. Сайт компании; wwwagroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный инженер Кривобоков Юрий Евгеньевич; тел. 8-906-408-75-87; 8(84453) 7-16-19. e-mail: y.krivobokov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Услуги по обслуживанию системы термометрии

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. Услуги по обслуживанию системы термометрии элеватора:. 1; Ежемесячное обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии системы термометрии элеватора; Система марки УДКТ, в состав которой входят: -Термоподвеска ТП-001 в количестве 330 штук; -Местный блок – 30 штук; -Безпроводная WI-FI линия передачи данных – 1шт; -Программное обеспечение ПК – 1шт.; 10; услуга.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Один месяц

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Работы выполняются из материалов заказчика

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

- Требования к комплектности Отсутствуют

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

- Требования к упаковке Отсутствуют

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Все работы должны производиться в соответствии действующими государственными нормами, правилами и стандартами.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* отсутствуют

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Акт выполненных работ подписывается по окончании работ по обслуживанию ежемесячно.

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Закрывающие документы согласно бух. учёта

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

403602 Волгоградская область, Руднянский район р.п. Рудня ул.Привокзальная д.34.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Гарантии на выполненные работы не менее 1 месяца с момента подписания акта выполненных работ. При внезапном возникновении неисправности термометрии явка специалиста исполнителя в течении 48 часов для диагностики и ремонта. Все расходы по устранению неисправностей в течение гарантийного срока несет Подрядчик.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Ежемесячно

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 лет. Наличие трудовых ресурсов с подтверждённой квалификацией.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не предъявляются

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

договор с функцией пролонгации на последующий календарный год

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна отсрочка платежа в течение 15 календарных дней с даты выполнения услуг.

- Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров.

- Требование к валюте платежа

Российский рубль.

- Прочие требования

Отсутствуют.

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»