Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/609

Общество: ООО «АГРОЛИПЕЦК»

Структурное подразделение: Овощеводство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| Начальник отделения овощеводства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малодан В.П. | |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | | |  |  | |  |  |
| ООО «АГРОЛИПЕЦК» | Ген. директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Зевакин Е.В. | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| ООО «АГРОЛИПЕЦК» | Начальник отдела  внутреннего контроля | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Горин А.А. | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
| ООО «ВДАИ» | Региональный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Рудской С.Н. | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | | |

г. Воронеж 2023г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛИПЕЦК» | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «АГРОЛИПЕЦК» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 399346, Липецкая область, Усманский район, с.Завальное, ул.Ленина, д.18 | | Почтовый адрес: | 399346, Липецкая область, Усманский район, с.Завальное, ул.Ленина, д.18 | | Сведения о государственной регистрации: | 1034800091083 | | ИНН | 4816006170 | | КПП | 481601001 | | Банковские реквизиты: | Р/С 40702810800490000003  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»  БИК 042007800  К/С 30101810220070000800 | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | ***Начальник отделения овощеводства: Малодан Василий Петрович*** | | Телефоны: | *+7 928 309 75 45* | | Электронная почта | *v.malodan@agroinvest.com* | | Сайт компании |  | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| **Поставка блок-контейнера размером 2,5х2,40х2,5м** |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)  Требуется поставить блок-контейнер для организации пункта охраны на производственных участках овощеводства ООО «АГРОЛИПЕЦК» |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Блок-контейнер |  | Размер блок-контейнера:  **2,5х2,40х2,5м**   |  | | --- | | Каркасы модуля: Сварные металлические  выполнен из гнутого швеллера (верхняя и нижняя обвязка), уголок 50 мм (стойки) окрашен **темно-серой** эмалью  Каркас промежуточный: выполнен из материала хвойных пород под ДВП  Кровля: Односкатная выполнена из оцинкованного профлиста МП -20 оцинковка  Дно: Доска необрезная 25 мм, утеплитель, пароизоляция  Пол:OSB, линолеум  Наружная обшивка модуля: Оцинкованный профлист с-8  Внутренняя отделка стен и потолка: ДВП  Окно: ПВХ-одностворчатое с однокамерным стеклопакетом 900х900мм поворотное  Дверь входная: Снаружи обшита оцинкованным плоским листом, врезной замок  Утеплитель модульного здания: Пол, потолок, стены и перегородки 50 мм мин.вата.  Доп. оборудование: Печь  Особенности конструкции: Печь, кровать одноярусная, стол и стул офисные | | 2 | шт |     Окно |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   *5 лет* |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   *Согласно п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   *Согласно п. 2.1.1.* |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   *Печь дровяная на площадке с огнеупорным покрытием. Выход трубы через вставку с огнеупорным материалом.* |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Комплектность блок контейнера согласно п 2.1.1. настоящего ТЗ. Комплектность оборудования согласно паспортов-изготовителя |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к упаковке**   *Не предъявляются* |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся *выполняемых работ/оказываемых услуг)****\****   *Исполнитель должен изготовить, поставить, разгрузить и установить на подготовленную площадку.* |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др)\* *Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам\***   *Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества* |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  *Приемка товара осуществляется после уставки контейнера на подготовленную площадку.* |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   *Акт приема передачи, закрывающие документы, согласно требованиям бух учета* |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   *Не требуется* |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Место выполнения работ: Липецкая обл., Липецкая область, Усманский район, с.Завальное, ул.Ленина, д 115 |
| * 1. **Требования к хранению** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| *Гарантийный срок на блок контейнер должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, на оборудование – согласно паспортам заводов-изготовителей* |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| *Не требуется* |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| *Поставка до 1.06.2023* |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| *Исполнитель должен предоставить референт лист в свободной форме. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).* |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| *отсутствуют* |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   *Не требуется* |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)\*** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| *Приложение №1 Шаблон договора Покупателя* |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| Согласно кп |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| *Российский рубль* |
| * 1. **Прочие требования** |
| *отсутствуют* |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***