## Приложение к ТЗ
Форма для запролнения технико-коммерческого предложения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
№п\п | Наименование и номер пункта технического задания | Требования Заказчика | Предложения Участника (или указать, что соответствует требованиям технического задания)
1 | 2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) | Не менее 3 лет
2 | 2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования | Применяемые огнезащитные составы должны иметь соответствующие сертификаты пожарной безопасности и обеспечивать огнезащитную эффективность не ниже II группы
3 | 2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг | Подрядчик осуществляет работы по выполнению огнезащитной обработки в полном объёме, указанном в Приложение №1 к ТЗ Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 2.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости Объектов защиты"
4 | 2.2.1. Порядок сдачи и приемки | Подписание акта выполненных работ осуществляется по факту выполнения работ и предоставления документации, указанной в п.2.2.2. настоящего ТЗ
5 | 2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации | Закрывающие документы согласно бух учета, сертификат пожарной безопасности на материалы, технические паспорта, сертификаты качества огнезащитных материалов, инструкция по эксплуатации огнезащитного состава, с указанием срока действия огнезащитного состава и сроком проведения следующей проверки огнезащитного состава
6 | 2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг | согласно ТЗ, адреса указаны п.2.3
7 | 2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий | Срок гарантии на огнезащитный состав устанавливается в соответствии с технической документацией заводов изготовителей, но должен быть не менее 3 лет.
8 | 2.6. Требования по безопасности материалов | Применяемые материалы по безопасности должны соответствовать нормативным документам по обеспечению пожарной безопасности, указанным в п. 2.1.10 настоящего ТЗ
9 | 2.7. Требования сроку (периодичности) поставок | Работы должны быть начаты не позднее 20.06.2023 | Прописать конкретный срок выполнения в кал.днях
10 | 2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* | Наличие у Подрядчика действующей Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий». | приложить копию подтверждающего документа
11 | 2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 2.13130.2020 "системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости Объектов защиты"
12 | 3.1. Порядок оплаты | 100 % постоплата в течение 20 кал. дней с даты подписания акта выполненных работ | прописать свои условия оплаты, не ухудшающие трнебованиям Заказчика
13 | Прочее | Шаблон договора Исполнителя | приложить свой шаблон договора на указанный предмет закупки

## ООО "АИ Недвижимость" (hidden)
Сведения о заказчике:
Полное фирменное наименование: |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Инвест Недвижимость» ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» ИНН 7701751590 / КПП 366501001 ОГРН 1077761839220 Р/с 47002810900001418075 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е Тел.: +7 (473) 206 56 30
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):
Почтовый адрес:
Сведения о государственной регистрации:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Адрес доставки: Курская область, Советский район, п. Соколовка, ул. Курская, д. 3
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания

## Лебедянский элеватор (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Лев Толстовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Политовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0