## Приложение к ТЗ
Форма для запролнения технико-коммерческого предложения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
№п\п | Наименование и номер пункта технического задания | Требования Заказчика | Предложения Участника (или указать, что соответствует требованиям технического задания)
| 2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) | На оборудование по условиям производителя, на строительные работы 3 года. | Прописать срок службы
| 2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) | Пуско-наладочные работы, получение акта ввода в эксплуатацию | Да/нет
| 2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. | Да/нет
| 2.1.5. Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам | В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование | Да/нет
| 2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике | В соответствии с нормативно-техническими документами на оборудование | Да/нет
| 2.1.7. Требования к комплектности | Паспорта на оборудование. На учетную документацию - 1 экз. | Предоставить
| 2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований) | Всесезонные | Да/нет
| 2.1.9. Требования к упаковке | Техническая документация передается в упакованном папками виде. Поставляемое оборудование должно храниться в упакованном виде. | Да/нет
1 | 2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг | Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГрК РФ, СП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. | Да/нет
| 2.1.11. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг | Поставляемые расходные и комплектующие материалы должны быть при выгрузке упакованы и складированы под наблюдением в безопасном для хранения месте. | Да/нет
| Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Эксплуатацию машин и механизмов внутри помещений осуществлять в присутствии и под наблюдением ответственного за проведение работ персонала ИТР подрядчика. | Да/Нет
2 | 2.2.1. Порядок сдачи и приемки | Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве и предоставляется к проверке за 5 рабочих дней до сдачи работ. Приемка работ проводится после проведения пуско-наладочных работ и работ по опрессовке. | Подтвердить сроки и соотвествие
3 | 2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации | Исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве». При приемке выполненных работ передается полный комплект первичной документация (КС, счет-фактура). Вся документация передается по описи в упакованном виде. | Да/Нет
| 2.2.3. Требования по техническому обучению персонала заказчика | Провести 8-часовое обучение персонала Заказчика с передачей инструкций эксплуатации оборудования. | Подтвердить на фирменном бланке в свободной форме
4 | 2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг | Липецкая обл., Становлянский район, с. Грунин Воргол- для монтажных работ.
| 2.4. Требования к хранению | На период проведения монтажных работ ответственность за сохранность оборудования и материалов несет подрядчик. | Подтвердить
| 2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. Гарантия на оборудование в соответствии с гарантией завода изготовителя оборудования, на строительные работы 3 года. | Подтвердить
| 2.6. Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)* | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора
5 | 2.7. Требования к сроку (периодичности) поставок | 60 календарных дней | Прописать конкретный срок выполнения в календарных днях
6 | 2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* | Срок деятельности участника на рынке по выполнению СМР должен составлять не менее 3-х лет. | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также, организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. | Приложить бух.баланс
|  | Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | Не иметь аффилированности с иными участниками тендерных торгов. | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). | Приложить в свободной форме письмо на бланке Исполнителя
|  | Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг) специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг). | Приложить в свободной форме или выписку из штатного расписания
7 | 2.11. Приложения | Шаблон договора Заказчика | да/нет, в случае ответа нет, приложить протокол разногласий
8 | 3.1. Порядок оплаты | По результатам переговоров | прописать свои условия оплаты, предпочтительно постоплата в теч. 20 каленарных дней

## ООО "АИ Недвижимость" (hidden)
Сведения о заказчике:
Полное фирменное наименование: |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Инвест Недвижимость» ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» ИНН 7701751590 / КПП 366501001 ОГРН 1077761839220 Р/с 47002810900001418075 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е Тел.: +7 (473) 206 56 30
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):
Почтовый адрес:
Сведения о государственной регистрации:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Адрес доставки: Курская область, Советский район, п. Соколовка, ул. Курская, д. 3
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания

## Лебедянский элеватор (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Лев Толстовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Политовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0