## Приложение к ТЗ
Форма для заполнения технико-коммерческого предложения
Наименование юридического лица
ИНН
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Телефоны
Почтовый адрес компании
Подтвердить соблюдение п.2.1.1. ТЗ (гарантийный срок на работы 3 года)
Подтвердить соблюдение п.2.1.3. ТЗ (предоставить сертификаты на материалы применяемые Подрядчиком)
Подтвердить соблюдение п.2.1.8. ТЗ
Подтвердить соблюдение п.2.1.10. ТЗ (все материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества)
Подтвердить соблюдение п.2.2.1. ТЗ (подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию согласно РД 11 02 2006)
Указать срок выполнения работ согласно п.2.7. ТЗ (выполнение работ с 04.03.2024 до 15.03.2024 г. включительно)
Подтвердить соответствие п.2.8. ТЗ (Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг)
Условия оплаты (прописать подробно; предпочтительно: 100% постоплата, в течение 20 календарных дней, с даты подписания акта приемки)
Требования к порядку определения цены: Коммерческое предложение поставщика на тендер должно быть представлено в формате ведомости объёмов работ с указанием цены по каждому пункту или локально сметный расчет на выполнение работ по ремонту кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонту кровли мех. мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский; ЗАО "Касторное-АГРО-Инвест" по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1 (пункт 2 настоящего ТЗ)
Согласие работы по шаблону Заказчика (да/нет, в случае ответа нет - приложить протокол разногласий)
Дата заполнения коммерческого предложения
Срок действия КП (предпочтительно не менее 15 дней)
КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Предмет закупки: Ремонт кровли ангара объекта Ток Мансурово, ремонт кровли мех. мастерской и кровли административного здания производственного участка Кшенский ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1, в соответствии с прилагаемой ниже ведомостью объёмов работ.
№ п\п | Объект | Заказчик | Адрес Заказчика/выполнения работ | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Наименование и технические характеристики (подробное описание) | Ед. изм | Количество | Цена ед. без НДС, руб. | Стоимость руб. без НДС | Примечание
1
1 | Раздел 1. Ремонт кровли ангара 35х100 м. на объекте «Ток Мансурово» по адресу: Курская область, Советский р-н, с. Мансурово | ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест» | Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.
2 | Раздел 2. Ремонт кровли мех. мастерской центральной базы Кшенского участка по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.
3 | Раздел 3. Ремонт кровли АБК центральной базы Кшенского участка по адресу: Курская область, Советский р-н, п. Кшенский, ул. Курская 1.
Общая стоимость , руб. без НДС:

## ООО "АИ Недвижимость" (hidden)
Сведения о заказчике:
Полное фирменное наименование: |  |  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «АГРО-Инвест Недвижимость» ООО «АГРО-Инвест Недвижимость» ИНН 7701751590 / КПП 366501001 ОГРН 1077761839220 Р/с 47002810900001418075 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва к/с 30101810200000000700 БИК 044525700 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е Тел.: +7 (473) 206 56 30
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):
Почтовый адрес:
Сведения о государственной регистрации:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
Адрес доставки: Курская область, Советский район, п. Соколовка, ул. Курская, д. 3
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания

## Лебедянский элеватор (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Лев Толстовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0

## Политовское ХПП (hidden)
Средства первичного пожаротушения
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки:
Пороговая стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | 0
ПОТРЕБНОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
Наименование материала | Характеристика и требования к продукции | кол-во | Ед. Изм. | Пороговая цена, без НДС, руб | Пороговая сумма, без НДС, руб | кол-во | Цена без НДС, руб | Сумма без НДС, руб. | Примечания
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-8 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель углекислотный "РИФ" ОУ-3 (з) | ЗПУ "нажимного типа" латунное, оснащено гибким армированным шлангом, конусные с роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв.2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-2 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-5 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001. | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый "РИФ" ОП-6 (з) | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-25 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель порошковый ОП-50 (з) | ЗПУ "откидного типа",латунные, оснащены шлангом или рукавом с перекрывным раструбом (длиной 3000 мм) , индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Огнетушитель ОВЭ-5 | ЗПУ "нажимного типа",латунные, оснащены шлангом с металлическим элементом крепления к ЗПУ, индикатором давления (манометор) сбоку и роторной пластиковой пломбой. Огнетушитель отечественного производства закачного типа с огнетушащей способностью пожаров класса А,В,С,Е. Год выпуска огнетушителя - не раньше I кв. 2020 г. В комлекте с огнетушителем должен идти технический паспорт на него. ГОСТ Р 51057-2001 | 0 | шт | 0 | 0
Щит пожарный закрытого типа без ящика для песка с противопожарным инвентарем | Щит пожарный закрытого типа, металлический красного цвета. 1300*1000*300. ГОСТ 12.4.009-83. Комплектуется следующим противопожарным инвентарем: багор разборный БПЩР 2000 мм (1000мм в разборном виде); лом пожарный 1100 мм; ведро пожарное конусное металлическое, красного цвета 2 шт.; Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м); лопата пожарная штыковая 1200мм; лопата пожарная совковая 1200мм; вилы пожарные 1200 мм. | 0 | шт | 0 | 0
Ведро конусное пожарное | Ведро конусное пожарное металлическое красного цвета вместимостью не менее 0,008 м. куб. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Противопожарное полотно ПП-300 (1,5м х 2 м) | Должно быть выполнено из плотного огнеупорного материала в чехле для его размещения на пожарном щите. | 0 | шт | 0 | 0
Лопата штыковая | Лопата должна быть оснащена деревянным черенком красного цвета длинной не менее 1300 мм. ГОСТ 12.4.009-83 Лопатами комплектуются комбайны в количестве 2 лопаты на 1 комбайн | 0 | шт | 0 | 0
Багор пожарный | Багор пожарный для щита. Выполнен из стальной трубы d 20мм и длиной 2000мм. ГОСТ 12.4.009-83 | 0 | шт | 0 | 0
Шкаф пожарный ШПК 310 вз п(к) | Шкаф металлический красного цвета для одного рукава. Гобаритные размеры 540х650х230 мм. С касетой для пожарного рукава. ГОСТ Р 51844-2009. | 0 | шт | 0 | 0
Колонка пожарная кпа | Пожарная колонка КПА для открывания и закрывания клапана пожарного гидранта. Рабочее давление 1 МПа. Проход патрубка входного 125 мм, выходного 80 мм. Число выходных патрубков 2 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Рукав пожарный напорный Классик | Характеристики: РПК(В)-50-1,0-М-УХЛ1 (У1) Классик (20±1м) с головками | 0 | шт | 0 | 0
Головка муфтовая гм-80 | Головки соединительные для пожарного оборудования напорные муфтовые предназначены для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами. Имеют внутреннюю резьбу для навинчивания | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-50 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Головка ГЗ-70 заглушка | Материал аллюминий-пластик комбинированный. Рабочее давление не менее 1.6 МПа. | 0 | шт | 0 | 0
Знаки безопасности | Знаки безопасности должны быть выполнены на самоклеящейся бумаге или полемерной пленке по ГОСТ 12.4.026-2015. размер знаков 200х200 мм. Знак P01-50 шт.; F07-6 шт.; F09-30 шт.; Знак "ответственный за противопожарное состояние помещения" - 30 шт.; Знак "о пожаре звонит" - 30 шт. | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного притивопожарного инструктажа | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Журнал регистрации вводного инструктажа по ГОиЧС | Формат А4, горизонтальный | 0 | шт | 0 | 0
Ящик (подставка) для огнетушителя ОП-5 | Металлический ящик красного цвета | 0 | шт | 0 | 0
0