## ТО и ТЭ авт.безоп.
№ п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Наименование материала, услуг | Период оказания услуги | Заказчик | Адрес поставки услуг
1 | Внутренние газопроводы и газовое оборудования зерносушилки TD-3500 и газовой горелки MAXON серии NP-LE AIRFLO | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования - Зерносушилки TD-3500 и газовой горелки MAXON серии NP-LE AIRFLO. 2. Программирование и наладка счётчика – корректора. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "АгроИнвест-Новохоперский элеватор" | 397410: Воронежская область, Новохопёрский район, посёлок Некрылово, улица Полевая дом 1А
2 | Газогорелочное устройство RS190 - 2 шт., установленных в топочном агрегате сушильной камеры "С40Г "Веста" | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности - газогорелочного устройства RS190 - 2 шт., установленных в топочном агрегате сушильной камеры "С40Г "Веста". 2. Программирование и наладка счётчика – корректора. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "АгроИнвест-Моршанский элеватор" | 393954 , Тамбовская область , г.Моршанск ул. Промышленная д.14 Моршанский элеватор
3 | Газогорелочное устройство, установленного в топочном агрегате сушильной камеры "GSI серии 3000Т" - 1 шт. в с. Подлесное; Газогорелочное устройство, Riello RL-100, установленного в топочном агрегате сушильной камеры "VESTA-15 P-1-15 Ж" - 2 шт в с. Большая Дорога | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования установленного в топочном агрегате сушильной камеры «GSI серии 3000T» в количестве 1 шт., Riello RL-100 в кол-ве 2-х шт. установленных в топочном агрегате сушильной камеры «VESTA-15 Р-1-15 Ж». 2. Программирование и наладка счётчика – корректора. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Выполнение режимно – наладочных работ дизельногорелочных устройств, установленных в топочном агрегате сушильной камеры Riello RL-100 в кол-ве 2-х установленных в топочном агрегате сушильной камеры «VESTA-15 Р-1-15 Ж», с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. 4. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "Сосновка-АГРО-Инвест" | Тамбовская обл., Сосновский р-он, с. Подлесное, ул. Рабочая, д.12 Тамбовская обл., Староюрьевский р-он, с. Большая Дорога, ул. Полевая, д. 18.
4 | Газогорелочное оборудование двух зерносушильных агрегатов, зерносушилка MEGA TVC 200 DT и газогорелочное устройство MEGA M-8–2 шт., зерносушилка СВМ 8–16 и горелка газовая блочная ТЕРМОПОТОК 32320ВВх2-ТП-ТБ-2ДУ 65-6100/1400 | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования двух зерносушильных агрегатов, зерносушилка MEGA TVC 200 DT и газогорелочное устройство MEGA M-8–2 шт., зерносушилка СВМ 8–16 и горелка газовая блочная ТЕРМОПОТОК 32320ВВх2-ТП-ТБ-2ДУ 65-6100/1400. 2. Программирование и наладка счётчика – корректора. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования зерносушильного с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. 4. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "АгроИнвест-Ракшинский элеватор" | 393900, Тамбовская область, Моршанский район, п. Центральный, ул. Хлебная, дом,1
5 | Газогорелочное устройство MAXON установленного в топочном агрегате сушильной камеры "GSI серии 3000Т" в с. Хлыстово | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности Газогорелочного устройства MAXON установленного в топочном агрегате сушильной камеры "GSI серии 3000Т". 2. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "Моршанск-АГРО-Инвест" | 393902, Тамбовская область, Моршанский район, в районе с. Хлыстово
6 | Газогорелочное оборудование зерносушилок MEGA TC-110 - 1 шт., СВМ 8-12 – 1 шт. | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования зерносушилок MEGA TC-110 - 1 шт., СВМ 8-12 – 1 шт. 2. Программирование и наладка счётчика – корректора СПГ-761,2. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. 4. Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования зерносушильного агрегата MEGA ТС-110 с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ОАО "Политовское ХПП" | 399800, Липецкая область, Данковский район, ж/д ст.Политово
7 | Газогорелочное устройство зерносушильного агрегата TC 120 (MEGA TCV 120) | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования зерносушильного агрегата TC 120 (MEGA TCV 120). 2. Программирование и наладка счётчика – корректора. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. 4. Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования зерносушильного агрегата с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "Долгоруково-АгроИнвест" | 399520, Липецкая область, Долгоруковский р-н, с. Жерновное, элеваторный комплекс на 20 тыс. тонн
8 | Газогорелочное оборудование двух зерносушильных агрегатов (ДСП-32, ДСП-50). Счётчик – корректор СПГ-761,2. | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования двух зерносушилок ДСП-32, ДСП-50. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности систем сигнализаторов загазованности в котельных АБК, мастерской и лаборатории. 3.Программирование и наладка счётчика – корректора СПГ-761,2. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 4. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "Лев-Толстовское ХПП" | 399870, Липецкая обл., Лев Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. 1-я Первомайская, д.9, пом.1
9 | Газогорелочное оборудование зерносушильного комплекса производительностью 280т/час. Счётчик – корректор СПГ-761. | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования зерносушилки. 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности систем сигнализаторов загазованности в котельных АБК, мастерской и лаборатории. 3. Программирование и наладка счётчика – корректора СПГ-761. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 4. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | АО АПГ "Лебедянский Элеватор" | 399610, Липецкая обл., Лебедянский р-н, г. Лебедянь, ул. Привокзальная, д. 1
10 | Газогорелочное оборудование зерносушильного комплекса типа СВМ-7/8 | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса типа СВМ-7/8. 2. Программирование и наладка счётчика – корректора СПГ-761,2. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 3. Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования зерносушильного агрегата с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. 4. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). Поверка приборов и СИ, элементов измерительного комплекса. Поверка, текущий ремонт сигнализаторов загазованности. Поверка, текущий ремонт температурных датчиков зерносушильного оборудования. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ООО "НБС" | 399941, Липецкая область, Чаплыгинский район, село Новополянье, Территория комплекса приемки сушки очистки хранения зерна, Владение 1
11 | Газогорелочного оборудования четырёх зерносушильных агрегатов: ЛСО-50; РД 2х25-70; ДСП-32; ДСП-32от. | 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности газогорелочного оборудования четырёх зерносушильных агрегатов: ЛСО-50; РД 2х25-70; ДСП-32; ДСП-32от. 2. Обследование газогорелочного оборудования зерносушильного комплекса перед запуском в работу в новый сезон, передача Заказчику дефектной ведомости (при необходимости). 3. Программирование и наладка счётчика – корректора. Техническое обслуживание принтера входящего в состав комплекса. Сдача в эксплуатацию контролирующим органам. Техническое обслуживание узла учета газа. 4. Выполнение режимно – наладочных работ газогорелочного оборудования зерносушильных агрегатов с составлением технического отчёта по результатам выполненных работ и сдачей в органы Ростехнадзора. Выполнение работ на четырёх зерносушильных агрегатов: ЛСО-50; РД 2х25-70; ДСП-32; ДСП-32. | Услуга оказывается ежемесячно в период с 01.05.2024 г. по 31.03.2025 г., в периоды работы зерносушильных комплексов. С возможностью пролонгации на 1 год. | ОАО "Еланский элеватор" | 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.

## АИ НедвижАгротерминал (hidden)
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
ЛОТ шины
ЛОТ диски
ЛОТ Шины | [6 empty] | ОригинальныеЗЧ
Наименование материала | размер шины | Авто-ль | Бренд шин | Количество/шт | Пороговая стоимость/Без НДС | Сумма, без НДС | кол-воед. | Цена РУБ без НДС | Сумма без НДС,руб.
ЛОТ Диски | [6 empty] | ОригинальныеЗЧ
Наименование материала | размер шины | Авто-ль | Бренд шин | Количество/шт | Пороговая стоимость/Без НДС | Сумма, без НДС | кол-воед. | Цена РУБ без НДС | Сумма без НДС,руб.

## ВДАИ (hidden)
Наименование юридического лица
Торговое наименование компании
Условия оплаты
Максимальный срок отсрочки платежа
Срок фиксации цены (прописать подробно)
Срок поставки:
Система налогообложения компании
Контактное лицо
Телефоны
Стоимость доставки на склад заказчика
Корпоративный сайт/сайты компании.
Корпоративные электронные адреса (e-mail)
Почтовый адрес вашей компании
Перечень наиболее крупных клиентов
Валюта коммерческого предложения (CAD, USD, EUR, РУБ)
Дата заполнения коммерческого предложения
Курс ЦБ на дату заполнения по отношению к рублю
Примечания
Адрес доставки: Г. Воронеж пр-т Патриотов 11/3
ЛОТ шины | [6 empty] | 0
ЛОТ диски | [6 empty] | 0
ЛОТ Шины | [6 empty] | ОригинальныеЗЧ
Наименование материала | размер шины | Авто-ль | Бренд шин | Количество/шт | Пороговая стоимость/Без НДС | Сумма, без НДС | кол-воед. | Цена РУБ без НДС | Сумма без НДС,руб.
ЛОТ Диски | [6 empty] | ОригинальныеЗЧ
Наименование материала | размер шины | Авто-ль | Бренд шин | Количество/шт | Пороговая стоимость/Без НДС | Сумма, без НДС | кол-воед. | Цена РУБ без НДС | Сумма без НДС,руб.