Техническое задание

На поставку блок контейнера

Общество: ООО «Моршанск-АГРО-Инвест»

Структурное подразделение: Отдел внутреннего контроля

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| РАЗРАБОТАНО | |  | | | | |  |  |  |
| Начальник отдела внутреннего контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Солдатов В.И. | | | | | | |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. | | | | | | | | | |

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО ”«Моршанск Агро-Инвест»” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрин С.А.

Подпись, дата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

г. Моршанск 2022г

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | **Общество с ограниченной ответственностью «Моршанск-АГРО-Инвест»** | | Сокращенное фирменное наименование: | **ООО «Моршанск-АГРО-Инвест»** | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 393956, Тамбовская обл., Моршанский р-н, Устьинский п, Солнечная ул, дом № 1 | | Почтовый адрес: | 393956, Тамбовская обл., Моршанский р-н, Устьинский п, Солнечная ул, дом № 1 | | Сведения о государственной регистрации: |  | | ИНН | 6809025070 | | КПП | 680901001 | | Банковские реквизиты: | Банк: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ "  р/с 40702810600490000009  к/с 30101810220070000800  БИК 30101810220070000800 | | Телефоны: | +7 (47533) 2-32-19 | | Электронная почта | [j.zudova@agroinvest.com](mailto:j.zudova@agroinvest.com) | | Сайт компании |  | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Солдатов Валерий Иванович  [v.soldatov@agroinvest.com](mailto:v.soldatov@agroinvest.com)  ++7 (910) 650-77-72 (52900)  89158727161 | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Поставка блок-контейнера размером 6\*2,4\*2,5 м |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Блок-контейнер | - | Размер блок-контейнера: 6,0х2,4х2,5 м  Каркас: гнутый швеллер 100х50х3, С углом 25\*25мм, стойки: уголок 63\*63\*5мм.  Цвет рамы(каркаса): грунт-эмаль цвет: синий.  Внешняя обивка стен: профильный лист С-8 0.4 мм. Оцинкованный.  Конструкция крыши: Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,7 мм-0,8 мм.  Деревянный каркас: Брус 100\*40 мм естественной влажности.  Утеплитель: минеральная вата (Пол: 100мм; Потолок:100мм; Стены:100 мм; Перегородки – 50 мм)  Ветро-гидроизоляция Пленка строительная ПВХ (Пол: 80 мКр; Потолок: 80мКр; Стены: 80 мКр; Перегородка -80мКр)  Отделка стен в помещении: Панель МДФ.  Отделка потолков в помещении: Панель ПВХ, цвет белый.  Пол многослойный Металлический лист 0,5мм. Брус 100\*40мм. шагом 60см. Усиление поперечно швеллером 100х50х3 : В ком. №1- 2 шт. Закладные детали под турникет, согласно схеме ; Поверх доска 100\*25мм. ДСП 16мм. Линолеум, плинтус ПВХ  Установка закладной - В месте установки турникета, размером 1500х1000мм. Металлический лист 3 мм.  Двери:  -Дверь наружная: Металлическая с врезным замком, размер полотна 760\*1930мм, цвет синий (Пр-во Россия) – 2 шт.  Ступень- Металлическая из ПВЛ – 2 шт  -Окно: МП 700\*900мм поворотное (3-камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм –4 шт.  Перегородка с дверью - Отделка МДФ, утепленная с дверью МДФ 800х2000мм  Отопление – электрическое, настенный обогреватель 1,5 кВт – 2 шт.  Электрика:  Освещение:  Светильник 36Вт – 2 шт.  Светильник 18Вт – 1 шт.  Розетка:  Сдвоенная – 4 шт.  Одинарная ( для подключения турникета) – 1 шт.  Выключатель: Одноклавишный – 1 шт.  Электропроводка: Скрыта в кабель-канале (Кабель ВВГнг на розетки 3\*2,5, на освещение 2\*1,5)  Электрозащита: Авт. на розетки 25А, Авт. На освещение 10А;  Способ подключения к сети: Стационарная розетка на 32А (вилка в комплекте)  Фундамент: Опорные подушки ОП-5 -6 шт | 1 | Шт. | |  |  |  |  |  |  | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   Не менее 5 лет. |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   Согласно п. 2.1.1 |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   Согласно п. 2.1.1 |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   Электроснабжение:  Освещение: Светильник 18Вт – 2шт.  Розетка: Сдвоенная – 2 шт.  Выключатель: Одноклавишный – 1 шт.  Электропроводка: Скрыта в кабель-канале (Кабель ВВГнг на розетки 3\*2,5, на освещение 2\*1,5)  Электрозащита: Авт. на розетки 25А, Авт. На освещение 10А;  Способ подключения к сети: Стационарная розетка на 32А (вилка в комплекте) |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Комплектность блок контейнера согласно п 2.1.1. настоящего ТЗ. Комплектность оборудования согласно паспортов-изготовителя. |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к упаковке**   Отсутствуют |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т. ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг) **\***   Исполнитель должен изготовить, поставить, разгрузить и установить блок контейнер на опорные подушки, предварительно подготовленные. |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.) \*  Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам\***   Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества. |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Ведение исполнительной документации, подписание акта готовности отремонтированного объекта  Приемка товара осуществляется после уставки контейнера на фундамент, установки электропроводки согл п. 2.1.1. настоящего ТЗ,  подписанием акта приема- передачи. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   Акт приема передачи, закрывающие документы, согласно требованиям бух учета |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   Отсутствуют |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Адрес поставки: 399941, область Тамбовская, район Моршанский, поселок Базево. территория участка Садоводство ООО «Моршанск-АГРО-Инвест» |
| * 1. **Требования к хранению** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| Гарантийный срок на блок контейнер должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи, на оборудование – согласно паспортам заводов-изготовителей |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Поставка не позднее 1.07.2022 |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| Исполнитель должен предоставить референт лист в свободной форме. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг). |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Отсутствуют |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   Отсутствуют |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)\*** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение №1 Шаблон договора Покупателя |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| 100 % отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта приема передач |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования** |
| Отсутствуют |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***