Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/576

На оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта 3-го класса)

Общество: ООО «Даниловка - АгроИнвест»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чекунов П.А. |
|  Подпись, дата Ф.И.О. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Гнидин А.А. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Волго-Дон АгроИнвест | Главный энергетик | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Асташкин М.А. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

р.п. Даниловка

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки**
 |
| * 1. **Сведения о заказчике:**

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Даниловка-АгроИнвест» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Даниловка-АгроИнвест» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 |
| Почтовый адрес: | 403371, Волгоградская обл., Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6, офис 1 |
| Сведения о государственной регистрации: | ОГРН 1213400006577 ОКПО 51651443 |
| ИНН | 3456005459 |
| КПП | 345601001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с: 40702810111000020006 Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград к/с 30101810100000000647 БИК 041806647 |
| Телефоны:  | Тел.: +7 (473) 232-27-72 |
| Электронная почта | info-dan@agroinvest.com |
| Сайт компании | agroinvest.com |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный энергетик Асташкин Михаил Александровичтел. 89370841790 m.astashkin@agroinvest.com   |

 |
| * 1. **Общие сведения о предмете ремонта**

**(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**\* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта), с заменой ГРПШ, части газопровода. |
| 1. **Техническая документация**
 |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**

\*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материала****\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)****\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  | **Количество****\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** |
| **1.** | Оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта), с заменой ГРПШ, части газопровода. |  | Геодезические изыскания, под газопроводом среднего/низкого давления, ГРПШ (геологические изыскания – при необходимости) | **1** | **услуга** |
| **2.** | Разработка рабочей документации по газоснабжению производственной базы (газопровод среднего давления, ГРПШ, газопровод низкого давления, узел учёта). В состав рабочей документации включить разработку сметной документации на строительно-монтажные работы, в объёмах необходимых для восстановления актов приёмки опасного производственного объекта в эксплуатацию (замена ГРПШ, части газопроводов, узла учета газа). | **1** | **услуга** |
| **3.** | Согласование рабочей документации с Отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» | **1** | **услуга** |
| **4.** | Проведение негосударственной экспертизы промышленной безопасности разработанной рабочей документации.  | **1** | **услуга** |
| **5.** | Строительно-монтажные работы согласно разработанной и прошедшей экспертизу рабочей документации (замена ГРПШ, части газопроводов, узла учета газа), с составление полного пакета Исполнительной документации.  | **1** | **услуга** |
| **6.** | Предоставление услуг авторского, технического контроля (при необходимости). | **1** | **услуга** |
| **7.** | Проведение ПНР, с составлением всего необходимого объёма документации. (электроизмерительные работы, проверка методики измерений, услуг ЦСМ, и др.). | **1** | **услуга** |
| **8.** | Сдача объекта в эксплуатацию с подписанием акта законченного строительства со стороны ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзором. | **1** | **услуга** |

 |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**

Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 3-х лет.  |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**

Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора. |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**

Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**

Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**

Не предъявляются  |
| * + 1. **Требования к комплектности**

Не предъявляются |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к упаковке**

Не предъявляются |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)**\***

 Работы, перечисленные в настоящем техническом задании, должны бить выполнены в соответствии с требованиями: - ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 года, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 года и иных НТД, ; - все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, своими инструментами и своими измерительными приборами. |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**

(поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)\*Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.\***

Не предъявляются |
| * 1. **Требования к правилам приемки**
 |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**

(требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора. Предъявления оформленной, подписанной исполнительной документации по объекту. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**

Исполнитель по завершению работ передаёт Заказчику следующие документы:- акт приемки выполненных работ, счет фактуры, на весь объем работ, указанный в Договоре;- рабочая документация по объекту – 3 экземпляра;- исполнительная документация по объекту – 3 экземпляра (1-н в архив ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 2-а экземпляра Заказчику); |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**

Не предъявляются |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**

 (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Строительная, 6 |
| * 1. **Требования к хранению**
 |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**
 |
| Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 3-х лет. Гарантия на установленные изделия согласно гарантии завода изготовителя. |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**

\*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Выполнение работ до 30.06.2023 г. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\***
 |
| Наличие действующих допусков, разрешений СРО, для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ. |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**

**(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Не предъявляются |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**

Не предъявляются |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**

**(для включения в договор)\*** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Приложения**

(В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение №1 - Проект на внутренние сети объекта: 08/08-19-ГСВ;АК;АГСВПриложение №2 - Проект на внешние сети объекта: 110-03/XII-ГСН |
| 1. **Коммерческая документация**
 |
| * 1. **Порядок оплаты**

(условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| Аванс по условиям победителя закупки.Окончательный расчет по договору: после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора |
| * 1. **Требования к порядку определения цены**
 |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требование к валюте платежа**
 |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования**
 |
| Не предъявляются |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***