Техническое задание

Общество: ООО “Городище-АгроИнвест”

Структурное подразделение: отдел строительства и эксплуатации зданий и сооружений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО: |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |
| Начальник отдела строительства и эксплуатации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черных А.И.зданий сооружений Региональный инженер-строитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Артамонов А.А.Южного региона  |
|  |

 Старший менеджер

 отдела строительства

 зданий и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Долгих И.В.

 Подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО ”Городище-АгроИнвест” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутков Г.В.

 Подпись, дата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки**
 |
| * 1. **Сведения о заказчике:**

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью “Городище-АгроИнвест” |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО “Городище-АгроИнвест” |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 |
| Почтовый адрес: | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| **ИНН** | 3455055778 |
| **КПП** | 345501001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с: 40702810000490001336Ф-л БАНКА ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11коррсчет 30101810220070000800БИК 042007800, ИНН 7744001497, КПП 366443001ОГРН 1027700167110ОКПО 51651437ОКВЭД 01.11ОКТМО 18605151051 - рп Городище |
| Телефоны:  | +7 (987) 640-27-32 |
| Электронная почта | a.artamonov@agroinvest.comi.dolgikh@agroinvtst.com |
| Сайт компании |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Артамонов Алексей Анатольевич, a.artamonov@agroinvest.com +7 (987) 640-27-32Долгих Игорь Владимирович, 89045367373, i.dolgikh@agroinvest.comБутков Григорий Викторович g.budkov@ukagroinvest. com+7 (904)4339015 |

 |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**

**(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**\* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Поставка блок-контейнера размером 6\*4,8\*2,46 м дляООО “Городище-АгроИнвест” |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация**
 |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**

\*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)Поставка **блок-контейнера** для ООО “Городище-АгроИнвест” |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материала****\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)****\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  | **Количество****\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** |
| 1 | Блок-контейнер | - | 6,0х4.8х2,46 мКаркас: гнутый швеллер 100х50х3, стойки-уголок 63х5 мм, косынки 25\*25 мм (все огрунтовано и окрашено цвет белый ). Внутренний каркас: брус деревянный 100х40мм.Кровля плоская сварная, металлический лист х/к 0,7-0,8мм; поверх двухскатная на металлических фермах и прогонах, кровельный лист МП-20, RAL 9003.Внешняя отделка: профилированный оцинкованный лист С8-0,4мм с полимерным покрытием - цвет белый.Внутренняя отделка (стены, потолок):Стены МДФ панели светлого цвета, потолок ПВХ панели.Утеплнение: мин вата URSA-100мм 25-30 кг на м3(стены, потолок, перегородки), мин вата URSA-100мм 35-50 кг на м3(пол).Пол: Доска 40х100+ДСП 16 мм.Пол многослойный: металлический лист 1,5мм, брус 100х40 шаг 60см., поверх доска 100х25мм., плита ДСП 16мм.Напольное покрытие: Линолеум коммерческий. Плинтус ПВХ.Ветро-гидроизоляция (пол, стены, потолок, перегородки) : 80 мКр. Козырек: 1,2\*1,0(м) из профильного листа С8 белого цвета RAL9003Дверь входная :Дверь металлическая (пр-во Россия) с врезным замком-1шт, р-р 760\*1930мм, цвет белый Дверь внутренняя: МДФ ламинированная-1шт, р-р 800\*2000 ммОкно: МП 1200х1000 мм-3 шт,

|  |  |
| --- | --- |
| Створка- поворотно-откидной механизм (двойное остекление, однокамерный стеклопакет 24 мм. С москитной сеткой) |  |
| Перегородки: |
|

|  |
| --- |
| Перегородка ПВХ утепленная -1шт, |

Перегородка глухая утепленная с отделкой МДФ-1 шт .Сантехника:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раковина | Из нержавейки. | 1 шт. |
| Бойлер. | Объёмом 30 литров. | 1 шт. |
| Климат: |
| Сплит-система  | Мощностью KBTU 7с установкой и закладными на корпусе. | 1 шт. |
| Обогрев:  |

Эл.конвекторМощностью 1,5 кВт.2 шт.Эл.конвектор Мощностью 1,0 кВт. 2 шт. |

  | 1 |  шт |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**

*5 лет* |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**

*Указаны в п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**

*Указаны в п. 2.1.1* |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**

**Электроснабжение:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Освещение | Светильник 18ВтСветильник 18Вт (влагозащищённый) | 6 шт.1 шт |
| Выключатель влагозащитный. | Уличный выключатель. | 1 шт. |
| Розетка | Двойная. | 10 шт. |
| Розетка | Одинарная под конвекторы и бойлеры | 6 шт. |
| Выключатель | Одноклавишный | 1 шт. |
| Выключатель | Двухклавишный. | 1 шт. |
| Электропроводка | Скрыта в кабель-канале (Кабель ВВГнг на розетки 3\*2.5, на освещение 2\*1.5)Все электроустановочные изделия SchneiderElectric или аналог |
| Электрозащита | Вводной Авт. На 40А-1 шт;Группа№1 -диф. автомат 25А «Legrand»конвекторы3шт; на сплит-систему; бойлерГруппа №2 -диф. Авт. 16А«Legrand» на розетки 5штГруппа №3 -диф. Авт. 16А«Legrand розетки 5 шт |
| Способ подключения к сети | Вводно-распределительный щит. |

 |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**

*Отсутствуют* |
| * + 1. **Требования к комплектности**

*ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (сер.3.006.1-2.87 вып.2, сер.1.225-2 вып.12 типа ОП 4) -6 шт**Ступенька металлическая из уголка 50х4 и просечно-вытяжного листа размерами в плане 1500х1000мм высотой 200мм.**Козырек1000 х1500 мм над входной дверью (труба 40х20 х2 и профлиста С8)* |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

*Воздействие атмосферных осадков* |
| * + 1. **Требования к упаковке**

*Не предъявляются* |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)**\***

*Отсутствуют* |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**

(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др)\**Не предъявляются* |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам\***

*Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества.* |
| * 1. **Требования к правилам приемки**
 |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**

(требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Ведение исполнительной документации, подписание акта готовности отремонтированного объекта*По акту приемо-передачи* |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**

*Не требуется* |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**

*Не требуется* |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**

 (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\*  |
| Доставка контейнера по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, 1в |
| * 1. **Требования к хранению**
 |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**
 |
| *Не менее 12 месяцев* |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| *Отсутствуют* |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**

\*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| *до 15 июля 2022 года* |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\***
 |
| *Срок деятельности участника на рынке СМР должен составлять не менее 3-х лет. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг).* |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)**
 |
| *отсутствуют* |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**

*Не требуется* |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)\***
 |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Приложения**

(В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| *Указано в п. 2.1* |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация**
 |
| * 1. **Порядок оплаты**

(условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| *100 % постоплата по факту поставки*  |
| * 1. **Требования к порядку определения цены**
 |
| *отсутствуют* |
| * 1. **Требование к валюте платежа**
 |
| *Не предъявляются* |
| * 1. **Прочие требования**
 |
| *отсутствуют* |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***