Техническое задание № 02-01-02-01-08/ТЗ/665

на выполнение работ по очистке и окраске внутренних поверхностей пожарной ёмкости комплекса по приёмке, очистке и сушке зерна

Общество: ООО «АГРОТЕРМИНАЛ»

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный энергетик ______________ Ф.А. Старков |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «АГРОТЕРМИНАЛ» | Генеральный директор | ___________ |  |  | А.С. Копанев |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

2023 г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «АГРОТЕРМИНАЛ». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «АГРОТЕРМИНАЛ». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 399350, Липецкая обл., Усманский район, с. Никольское, ул. Ленина, 1а.. Почтовый адрес:; 399350, Липецкая обл., Усманский район, с. Никольское, ул. Ленина, 1а.. Сведения о государственной регистрации:; 1054800128932. ИНН; 4816006808. КПП; 481601001. Банковские реквизиты:; Р/с 40702810200001416939 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва. К/с 30101810200000000700, БИК 044525700,. Телефоны:; +7 (4742) 39-07-72 доб.34030. Электронная почта; info-agt@agroinvest.com. Сайт компании; www.agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Главный энергетик Старков Фёдор Александрович, 89508017757 f.starkov@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнение работ по очистке и окраске внутренних поверхностей пожарной ёмкости комплекса по приёмке, очистке и сушке зерна.

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм..

2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 2-х лет.

2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию). В соответствии с действующими правилами и нормами.

2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование в процессе оказания услуги, должны иметь сертификаты соответствия.

2.1.5. Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Не предъявляются

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Не требуются.

- Требования к комплектности Отсутствуют.

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Выполнение работ в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и иных НТД. Выполнение работ в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке обеспечения безопасного выполнения работ подрядными организациями на объектах обществ Группы «АГРОИНВЕСТ» (далее – ПОЛОЖЕНИЕ), постоянно размещенное в свободном доступе на официальном сайте Группы «АГРОИНВЕСТ» по адресу: https://www.agroinvest.com/dokumenty.

- Требования к упаковке Отсутствуют.

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП и других действующими нормативными актами, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ. Все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, инструментами и специализированной техникой.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* В соответствии с требованиями НТД.

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. * Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества.

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов). Отсутствуют

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Исполнитель по завершению работ передаёт Заказчику следующие документы: Закрывающие документы согласно бух учета

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не требуется.

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

399350, Липецкая обл., Усманский район, с. Никольское, ул. Ленина, 1а.

- Требования к хранению

Отсутствуют

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Не менее 24 месяцев.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Выполнение работ до 30.11.2023

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Наличие действующих допусков, разрешений СРО, для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ.

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Отсутствуют

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не требуются.

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствуют.

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют.

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

Предпочтительна 100 % постоплата по факту выполнения работ в теч. 20 кд

- Требования к порядку определения цены

Локальные сметные расчеты

- Требование к валюте платежа

Российские рубли

- Прочие требования

Цена услуги включает в себя все расходы и затраты Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе: налоги и сборы, стоимость приобретения Оборудования, ввоза в РФ, доставки до согласованного Сторонами места, затраты по оформлению необходимой документации, его гарантийному обслуживанию, а также на монтаж, ввод в эксплуатацию (пусконаладку), консультирование и инструктаж сотрудников Покупателя по вопросам эксплуатации и обслуживания Оборудования.

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»