Техническое задание

На проведение зачистки и градуировки резервуаров ГСМ

Общество: Общества Группы «Агроинвест»

Структурное подразделение: Управление снабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| Начальник управления снабжения и складской логистики |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Костюченко В.М. |
|  Подпись  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал | Региональный директор северного региона | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Самарцев А.В. |
|  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал | Региональный директор центрального региона | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Рудской С.Н. |
|  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал | Региональный директор южного региона | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Акименко А.В. |
|  |  |  |  |
| Административно-управленческий персонал | Главный инженер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Родионов А.С. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

г. Воронеж 2021 г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки**
 |
| * 1. **Сведения о заказчике:**

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | **Закрытое Акционерное Общество «Дмитриев-АГРО-Инвест»** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.84 |
| Почтовый адрес: | 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.84 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| ИНН | 4605005442 |
| КПП | 460501001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с 40702810400490000005 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный» |
| Телефоны:  | 8 4712 54-27-72 доб 1279 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/>  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Таранов Максим Анатольевич т. 8 961 176 57 69 m.taranov@agroinvest.com  |
| **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛИПЕЦК»** |
| Сокращенное фирменное наименование: | *ООО «АГРОЛИПЕЦК»* |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 399346, Липецкая область, Усманский р-н, с. Завальное, ул. Ленина д.115 |
| Почтовый адрес: | 399346, Липецкая область, Усманский р-н, с. Завальное, ул. Ленина д.115 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| ИНН | 4816006170 |
| КПП | 481601001 |
| Банковские реквизиты:  | Р/с 40702810535180100519 в ОТДЕЛЕНИЕ № 8593 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ЛИПЕЦК К/с 30101810800000000604 БИК 044206604 |
| Телефоны:  | 8 4712 54-27-72 доб 1279 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/>  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер, Черных Артем Сергеевич, a.chernyh@agroinvest.com (89202401864) |
| **Полное фирменное наименование:** | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОЛГОРУКОВО-АГРОИНВЕСТ»** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «ДОЛГОРУКОВО-АГРОИНВЕСТ» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | Липецкая обл., Долгоруковский р-он., с. Жерновное ул. Центральная д.2 |
| Почтовый адрес: | Липецкая обл., Долгоруковский р-он., с. Жерновное ул. Центральная д.2 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| ИНН | 4806016606 |
| КПП | 480601001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с 40702810435000012133 |
| Телефоны:  | 8 4712 54-27-72 доб 1279 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/>  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Ишков Сергей Александрович s.ishkov1@agroinvest.com +7 903 028 18 98 |
| **Полное фирменное наименование:** | **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАНКОВ-АГРОИНВЕСТ»** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «ДАНКОВ-АГРОИНВЕСТ» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | Липецкая обл., Данковский р-он, с. Спешнево-Ивановское, ул. Куйбышева, д.2 |
| Почтовый адрес: | Липецкая обл., Данковский р-он, с. Спешнево-Ивановское, ул. Куйбышева, д.2 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| ИНН | 4803010067 |
| КПП | 480301001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с: 40702810735000012134 Отделение №8593 ПАО Сбербанк 044206604 |
| Телефоны:  | 8 4712 54-27-72 доб 1279 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/>  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Главный инженер Елисеев Петр Николаевич p.eliseev@agroinvest.com 8 903 860 34 73 |
| **Полное фирменное наименование:** | **Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская АгроПромышленная Компания»** |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «ВАПК» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 400048, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 116 б, офис 219 |
| Почтовый адрес: | 400048, г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 116 б, офис 219 |
| Сведения о государственной регистрации: | 1023405364234 |
| ИНН | 3404004704 |
| КПП | 344301001 |
| Банковские реквизиты:  | Р/с 407 028 109 110 201 029 42 Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоград |
| Телефоны:  | 8 4712 54-27-72 доб 1279 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/>  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Ведущий инженер по ремонту и ТО Чекунов Андрей Сергеевич т. 89371023946 a.chekunov@agroinvest.com  |

 |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**

(с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т.п.) |
| Комплексная услуга по зачистке и градуировки резервуаров из-под нефтепродуктов с последующей утилизацией шлама. |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация**
 |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**

\*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материала****\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнния работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)****\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  | **Количество****\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** |
| 1 | Комплексная услуга по зачистке и градуировки резервуаров из-под нефтепродуктов с последующей утилизацией шлама. |  | Согласно ГОСТ 1510/84ГОСТ 8.346-2000 | Согласно таблице №1, пп. 2.3. технического задания. |  |

 |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к комплектности**

Отсутствуют |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к упаковке**

Отсутствуют |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг) **\***
1. **Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с:**
	1. ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки;
	2. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 902н «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах;
	3. Инструкцией по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов;
	4. Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01);
	5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОР РМ 021-2002);
	6. Градуировка резервуаров осуществляется объемным методом по максимальному 100%-ому уровню наполнения резервуаров, а также с предоставлением данных по 5%-ому и предельному 95%-ому уровню наполнения топливных резервуаров (высота наполнения и объем на данных уровнях) - в соответствии с ГОСТ 8.346-2000.
2. **Комплексная услуга включает в себя следующие виды работ:**
	1. Зачистка РГС, из-под светлых нефтепродуктов;
	2. Градуировка РГС, объемным методом;
	3. Зачистка РГС, после градуировки;
	4. Разлючивание резервуара;
	5. Залючивание резервуара;
	6. Работа вакуумной машины;
	7. Откачка воды;
	8. Утилизация продуктов зачистки. Исполнитель обязан утилизировать шлам и продукты зачистки самостоятельно и за свои счет.
3. **Требования к персоналу Исполнителя:**
	1. Все специалисты осуществляющие работы по зачистке и градуировке резервуаров должны быть обучены по следующим дисциплинам, имеют соответствующие свидетельства (удостоверения, протоколы): охрана труда, промышленная безопасность, газоопасные работы, электробезопасность, работы по обращению с опасными отходами.
4. **Иные требования:**
	1. Расходы по проживанию, питанию, охране техники и оборудования Исполнителя, а также иные дополнительные расходы связанные с выполнением услуги оплачиваются силами и за счет Исполнителя.
 |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**

(поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.) \*Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. \***

Отсутствуют |
| * 1. **Требования к правилам приемки**
 |
| * + 1. Порядок сдачи и приемки

(требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)Заказчик принимает, а Исполнитель сдает работу при предоставлении Акта выполненных работ, Акта утилизации шлама и продуктов зачистки, градуировочной таблицы с актом измерения базовой высоты каждой единицы, а таже пакет документов согласно установленным нормам и требованиям бухгалтерского учета. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**

**Исполнитель передает Заказчику по каждому резервуару:**1. Акт зачистки и достоверную градуировочную таблицу, отвечающую корректному учету топлив на бумажном носителе и в формате Microsoft Word / Excel.
2. К градуировочной таблице прикладывается Акт измерения базовой высоты каждой емкости.
3. Свидетельства о поверке на средства измерения;
4. Сертификаты соответствия на используемое оборудование.

**Пакет документов направляется на электронную почту контактного лица указанного в п.1.1. ТЗ.**  |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**

Отсутствуют |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**

 (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| **Таблица №1 (РГС под зачистку и градуировку)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** | **Адрес проведения** | **Объем РГС м3.** |
| **РГС №1** | **РГС №2** | **РГС №3** |
| ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» | Курская обл., г. Дмитриев, ул. Промышленная 9 | 25 | 25 | 25 |
| ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» | Курская обл., Курский р-н, с.ВерхнеКасиново, ул.Радужная | 25 |   |   |
| ООО «АГРОЛИПЕЦК» | Липецкая обл., Усманский район, село Завальное, улица Ленина | 50 | 50 | 50 |
| ООО «Долгоруково-АгроИнвест» | Липецкая обл., Долгоруковский район, с. Жерновное, ул. Центральное | 45 | 25 |   |
| ООО «Данков-АгроИнвест» | Липецкая область, Данковский район, село Спешнево-Ивановское | 65 | 50 | 10 |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Даниловский р-н, с.Плотников (Ф.2) | 50 | 50 |   |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Даниловский р-н, с.Белые Пруды (Ф.3) | 50 | 25 | 25 |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Руднянский р-н, с.Матышево (Ф.6) | 25 | 25 | 10 |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Еланский р-н, р.п. Елань (Ф.7) | 75 | 50 | 25 |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Еланский р-н, с.Большевик (Ф.9) | 45 | 10 |   |
| ООО «Волгоградская АгроПромышленная Компания» | Волгоградская обл., Городищенский р-н, с.Песковатка (Ф.12) | 10 | 10 |  |

 |
| * 1. **Требования к хранению**
 |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**
 |
| На весь срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, при условии безаварийной и безремонтной эксплуатации.  |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) \* |
| Оборудование Исполнителя, используемое для зачистки и градуировки должно быть представлено во взрывобезопасном исполнении. Исполнитель обязан иметь сертификаты соответствия на используемое оборудование. |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**

\*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Проведение всех работ запланировано в течение 2021 года по заявкам от Заказчика. Заявки направляются Исполнителю по средствам электронной почты не мнее чем за 10 календарных дней по предполагаемой даты начала работ. В свою очередь в направляемом коммерческом предложении Исполнитель должен указать время необходимо на проведение работ по каждому резервуару. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\***
 |
| Исполнитель обязан иметь и предоставить скан-копии следующих документов: - Лицензию Росприроднадзора на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или договора с организацией, имеющую лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности или предоставление договора с организацией, имеющей лицензию на вид деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.- Наличие аттестованных лиц, ответственных за противопожарную безопасность, охрану труда, технику безопасности и охрану окружающей среды (приказы на ответственных, соответствующие документы о прохождении аттестации).- Наличие документов, подтверждающих право проведения организацией градуировки резервуаров, трубопроводов или предоставление договора со специализированной аккредитованной организацией на выполнение работ по градуировке резервуаров, трубопроводов.- Наличие положительного опыта выполнения работ по предмету запроса предложений не менее 2 лет. Исполнитель обязан предоставить в свободной форме за подписью и печать референт-лист за последние 2 года. |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**

**(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Отсутствуют |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**

Отсутствуют |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**

**(для включения в договор)\*** |
| При выявлении недостоверных данных по градуировочным таблицам и фактическому объему емкости в срок действия градуировочной таблицы, согласно ГОСТ 8.346-2000, 5 (пять) лет, Исполнитель производит переградуировку резервуаров за свой счет.Работы осуществляются согласно утвержденного сторонами графика работ.  |
| * 1. **Приложения**

(В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Отсутствуют |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация**
 |
| * 1. **Порядок оплаты**

(условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| Предпочтительна отсрочка платежа в течение 30 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, при этом Исполнитель в праве обозначить в коммерческом предложении свои вариант условии оплаты. Условия оплаты будут являться одним из критериев выбора Исполнителя.  |
| * 1. **Требования к порядку определения цены**
 |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требование к валюте платежа**
 |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования**
 |
| В направляемом коммерческом предложении Исполнитель должен указать время необходимо на проведение работ по каждому резервуару. |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствут»***