## Соответствие ТЗ
Оказание услуги по восстановлению рабочей документации по газоснабжению существующей производственной базы (опасного производственного объекта), с заменой ГРПШ, части газопровода.
Ответить "Да/нет" или указать свои условия
2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) | Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора
2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* | Работы, перечисленные в настоящем техническом задании, должны бить выполнены в соответствии с требованиями: - ПТЭЭП, ПУЭ, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №542 от 15.11.2013 года, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №115 от 24.03.2003 года и иных НТД; - все работы Исполнитель должен выполнить собственными материалами, своим оборудованием, своими инструментами и своими измерительными приборами.
2.2.1. Порядок сдачи и приемки | Приёмка работ у Исполнителя осуществляется только после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора. Предъявления оформленной, подписанной исполнительной документации по объекту
2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации | Исполнитель по завершению работ передаёт Заказчику следующие документы: - акт приемки выполненных работ, счет фактуры, на весь объем работ, указанный в Договоре; - рабочая документация по объекту – 3 экземпляра; - исполнительная документация по объекту – 3 экземпляра (1-н в архив ООО «Газпром газораспределение Волгоград», 2-а экземпляра Заказчику);
2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий | Гарантия на выполненные строительно-монтажные работы не менее 3-х лет. Гарантия на установленные изделия согласно гарантии завода изготовителя.
2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг* | Наличие действующих допусков, разрешений СРО, для выполнения работ, перечисленных в настоящем ТЗ. | Да/нет + приложить копии необходимых документов
3.1. Порядок оплаты | Аванс по условиям победителя закупки. Окончательный расчет по договору: после подписания «Акта приёмки законченного строительством объекта газораспределительной системы» со стороны представителей ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Ростехнадзора
3.3. Требование к валюте платежа | Российский рубль
Форма договора | Рассматривается вариант работать по шаблону договора Исполнителя | Приложить форму договора