Техническое задание

на выполнение проекта газоснабжения сушилок в Б. Дороге

Общество: ООО «Сосновка-АГРО-Инвест»

Структурное подразделение:

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл. энергетик по строительству _______________ _ Шелякин В. А. |  |  |  |  |
| Подпись, дата Ф.И.О. |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | _Ген. Директор | ___________ |  |  | __ Васильев А. В. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| Отдел строительства и эксплуатации зданий и сооружений | Начальник отдела | _ __________ |  |  | Черных А. И. |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |
| _________________ | _________________ | ___________ |  |  | _____________ |  |  |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата |  |  | Ф.И.О. |  |  |

Сосновка 2023 г.

- Общие сведения о предмете закупки

- Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:; Общество с ограниченной ответственностью «Сосновка-АГРО-Инвест». Сокращенное фирменное наименование:; ООО «Сосновка-АГРО-Инвест». Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):; 393840, Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, д. 67. Почтовый адрес:; 393840, Тамбовская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновка, ул. Колхозная, д. 67. Сведения о государственной регистрации:; ОГРН 1066809015020. ИНН; 6818028455. КПП; 681801001. Банковские реквизиты:; р/с: 40702810200490000001 Банк: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ" к/с: 30101810220070000800 БИК: 042007800. Телефоны:; +7 (910) 650-77-72 (51001). Электронная почта; d.belikova@agroinvest.com. Сайт компании; agroinvest.com. Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта); Гл. энергетик по строительству Шелякин В. А. Тел8-919-180-85-03 v.shelyakin@agroinvest.com.

- Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Выполнение СМР по газоснабжению зерносушилок по адресу: 393810, Тамбовская обл., Староюрьевский район, с. Большая Дорога, ул. Полевая, 18 согласно проектной документации

- Техническая документация

- Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

- Основные параметры, размеры и количество № п/п; Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ); Артикул; Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат); Количество * Количественный показатель объема работ/услуг; Ед. изм.. 1; Выполнение работ согласно проектной документации; Выполнение работ согласно проекта, чертежи: 01. 140-21-ОПЗ, 140_21-ППО, 140_21-ТКР, 140-21-ИЛО, 140-21-ПОС Все материалы и оборудование согласно проекта приобретает Подрядчик. Монтаж и сдача в эксплуатацию узла учета газа.; Количество материалов согласно спецификаций к проекта. Устройство ограждением и площадки под ГРПШ; Согласно проекта 140_21-ТКР л. 12-14; Количество материалов согласно спецификаций к проекта. 2; Монтаж кабельной линии до щита учета газа; Кабель ВВГ-нг-LS 3*2,5 в гофротрубе по строительным конструкциям; 20; м. 3; Демонтаж существующих дизельных горелок; RL100; 2; К-т. 4; Приобретение и монтаж газовых горелок; Арт.3789710 Горелка газовая RS100/M TC (работа в модуляционном режиме) Арт.3970181 (8107412) Газовая арматура MB 420/1 -RT 30 Арт.3891053 (601015) Антивибрационная вставка GA 50 Регулятор мощности 3010414 RWF40 Датчик температуры 3010110 РТ 100; 2; К-т. 5; Проведение пуско-наладочных режимно- наладочных испытаний газового оборудования с предоставлением отчета; Настройка и пуско-наладка работы двух сушилок с газовыми горелками на различных режимах сушки зерна; 1; К-т.

- Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Гарантийный срок службы 3 года

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Провести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию с получением разрешительных документов

- Требования к материалам и комплектующим оборудования Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия. Материалы должны быть ранее не использованными

- Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Не предъявляются

- Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Не предъявляются

- Требования к комплектности Не предъявляются

- Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Не предъявляются

- Требования к упаковке Не предъявляются

- Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Работы должны быть выполнены согласно действующих норм и Правил

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* все материалы и оборудования закупает Подрядчик

- Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Не предъявляются

- Требования к правилам приемки

- Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Оформленная исполнительная документация, Акты законченного строительством систем газораспределения, Акт о соответствии ТУ, Акт о подключении, акт выполненных работ КС-2,3 и счет-фактура при завершении работ, сдача в эксплуатацию узла учета газа Газпром Межрегионгаз Тамбов, Акт от Госстандарта по узлу учета газа, отчет о проведении режимно-наладочных испытаний газового оборудования, протоколы электроизмерений

- Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Оформленная исполнительная документация

- Требования по техническому обучению персонала заказчика Не предъявляются

- Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

393810, Тамбовская обл., Староюрьевский район, с.Большая Дорога, ул. Полевая, 18

- Требования к хранению

Не предъявляются

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

3 года.

- Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Не предъявляются

- Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Срок выполнения работ до 01 июля 2023 г., режимно-наладочные испытания – октябрь 2023 г.

- Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Выписка СРО, срок деятельности участника на рынке (в отрасли) должен составлять не менее 3 лет

- Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

- Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не предъявляются

- Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Не предъявляются

- Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

- Коммерческая документация

- Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

50 % аванс, 50 % постоплата.

- Требования к порядку определения цены

Согласно приложению к договору ( смета)

- Требование к валюте платежа

Российский рубль

- Прочие требования

Не предъявляются

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»