Приложение № к договору №

Техническое задание

на перенос АБК, вагончика и контейнеров

Общество: ООО «Городище-АгроИнвест»

Структурное подразделение: Отдел оперативного контроля и управления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  Региональный строитель Южного региона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Артамонов |
|  Подпись, дата Ф.И.О. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Городище-АгроИнвест» | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.А.Епинин |  |
|  | Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки**
 |
| * 1. **Сведения о заказчике:**

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: |  Общество с ограниченной ответственностью «Городище-АгроИнвест» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ООО «Городище-АгроИнвест» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 |
| Почтовый адрес: | 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, улица Фрунзе, дом 1в, помещение 1 |
| Сведения о государственной регистрации: | 1213400006566 |
| ИНН | 3455055778 |
| КПП | 345501001 |
| Банковские реквизиты: | р/с: 40702810811000006126Волгоградское Отделение №8621 ПАО Сбербанк, г. Волгоградк/с 30101810100000000647БИК 041806647ОКПО 51651437ОКВЭД 01.11ОКТМО 18605151051 - рп Городище |
| Телефоны: | +7 (84429) 7-95-00 (74102) |
| Электронная почта | info-gor@agroinvest.com |
| Сайт компании |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл. почта) | Региональный строитель Артамонов Алексей Анатольевич a.artamonov@agroinvest.com89047532028 |

 |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**

**(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**\* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг(с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация**
 |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**

\*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материала****\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнния работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)****\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  | **Количество****\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** |
| 1 | Перевозка контейнеров на расстоянте-10 км |  | 2.4м\*12(Демонтаж и монтаж существующего оборудования будет осуществляться собственными силами ДО) | 2 | Шт. |
| 2 | Перевозка модульного вагончика- на расстояние 10 км. |  | 2.4м\*9.5м( Демонтаж и монтаж существующего оборудования будет осуществляться собственными силами ДО) | 1 | Шт. |
| 3 | Демонтаж и перевозка модульного АБК – на расстояние 10 км. |  | АБК- 2-этажное здание из 6 модулей (2.4\*6м) (Демонтаж и монтаж существующего оборудования будет осуществляться собственными силами ДО) | 1 | шт |
| 4 | Разработка грунта под устройство фундаментов для контейнеров, вагончика и АБК |  | Срезка и перевозка грунта до 10 км.(под контейнеры 3,5м\*14м\*2\*0,4м)(под вагончик 3,5м\*12м\*0,4м)Под АБК (9м\*8м\*0,4м)-Разработанный грунт пойдет на подсыпку, выравнивание земельных участков и обваловку участка в пределах  3 км от места установки. | 85 | м3 |
| 5 | Устройство песчаной подсыпки толщиной 200 мм с уплотнением (материал подрядчика) |  | Под контейнеры (3,5м\*14м\*2\*0,2м)Под вагончик –(3,5м\*12м\*0,2м)Под АБК- (9м\*8м\*0,2м) | 42,5 | м3 |
| 6 | Монтаж ФБС 0,6\*0,6\*2.4 м (материал подрядчика) |  |  ФБС укладываются с шагом 2м (схемы прилагаются) | 33 | шт |
| 7 | Схема раскладки ФБС под АБК |  |  |  |  |
| 8 | Схема раскладки ФБС под контейнеры. (По Аналогии с шагом 2м раскладка под вагончик длиной 9.3 м) |  |  |  |  |
| 9 | Подключение АБК к сети электроснабжения. |  | Подключение отводом от существующей ВЛ-0,4 кВ, из СИП 4х16 L=35 м.  |  |  |
| 10 | Монтаж контура заземления здания АБК |  | Монтаж контура заземления с подключением к ВРУ, из: оцинкованной полосы 40х4 – 20 м; вертикальный заземлитель – оцинкованный уголок 50х50х5 L=3 м – 3 шт. |  |  |
| 11 | Подключение АБК к сети водоснабжения и канализации  |  | Водопровод – подключение от колодца трубой В1-5  ПЭ 100 SDR 13,6  Ду 32\*2,0  длиной 25 метров, установка запорной арматуры в колодце- кран шаровый фланцевый Д32мм до 16 кгс/см2.Канализация – устройство выгреба из двух колодцев ( по 3 кольца Ду 2000 мм в каждом), подводящая труба для наружной канализации (рыжая) длиной 10 м Ду 110 ммВыполнить теплоизоляцию трубопроводов при вводе в вагончики -мин вата толщиной -100мм в (два слоя по 50 мм) и изоляцией. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**

Гарантийный срок службы 12 месяцев |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**

отсутствуют |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**

Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия. Материалы должны быть ранее не использованными. |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**

 Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**

 Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к комплектности**

Отсутствуют |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к упаковке**

Отсутствует |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг** (в т. ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг) **\***

Сметную документацию предоставить в действующей базе ФЕР 2021 года с учетом индексов, утвержденных Минрегион России. Коммерческие предложения направлять после посещения и осмотра объекта. Предоставить прайс-листы с обоснованием цены на применяемые материалы. Все работы должны выполняться в соответствии СП, СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ  Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями нормативных документов: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), - Свод правил 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 25.12.2009г. №384-ФЗ); Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 25.08.2008г. №123-ФЗ); ГОСТ Р 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.  |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**

(поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.) \*Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам. \***

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта качества |
| * 1. **Требования к правилам приемки**
 |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**

(Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)Технический отчёт на электромонтажные работы. (включающий в себя протоколы: визуального осмотра, акт технической готовности электромонтажных работ, измерения сопротивления).Предоставляются акты КС-2, КС-3, счет-фактура, фото или видео материалы на скрытые работы, исполнительная документация с исполнительными схемами. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**

Предоставляется исполнительная документация на выполненные работы и фото (видео) фиксация скрытых работ |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**

Отсутствуют |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**

 (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.) \* |
| Волгоградская обл. х.Песковатка ул. Заречная |
| * 1. **Требования к хранению**
 |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**
 |
| 12 месяцев |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) \* |
| Отсутствуют |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**

\*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\***
 |
| Срок деятельности участника на рынке СМР должен составлять не менее 1-х года. Иметь государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве юридического лица (для иностранных компаний-в качестве юридического лица-резидента). В отношении Поставщика не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация-претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Не иметь аффилированности с другими участниками тендерных торгов. Иметь на балансе материальную базу для изготовления и поставки товара (оказания услуг), предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг). Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ (оказания услуг), специальностей, отвечающим условиям проведения работ (оказания услуг). |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**

**(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
|  Отсутствуют |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**

Отсутствуют |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**

**(для включения в договор) \*** |
| Отсутствуют |
| * 1. **Приложения**

(В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т. д.) |
| Отсутствует |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация**
 |
| * 1. **Порядок оплаты**

(условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| По итогам переговоров |
| * 1. **Требования к порядку определения цены**
 |
| Предоставить ЛСР |
| * 1. **Требование к валюте платежа**
 |
| Российские рубли |
| * 1. **Прочие требования**
 |
| Отсутствуют |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***