Техническое задание

Общество:__ ОАО «Еланский элеватор»

Структурное подразделение_     Инженерная служба

| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |
| / Функциональный заказчик _______________ _Симбулетов.М.А. |
| Подпись, дата Ф.И.О. |

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ | Генеральный_директор | ___________ | ___Кузьмин С.А. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| _________________ | _________________ | ___________ | _____________ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| _________________ | _________________ | ___________ | _____________ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| _________________ | _________________ | ___________ | _____________ |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

р.п. Елань 2023г.

Общие сведения о предмете закупки

Сведения о заказчике: (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Еланский элеватор» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Еланский элеватор» Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19. Почтовый адрес: Россия, 403731, Волгоградская обл., Еланский р-он, р.п. Елань, ул. Варшавская, 19. Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области ИНН 3406001748 КПП 340601001 Банковские реквизиты: ОГРН:1023400507976,ОКПО: 00938025;ОКТМО: 18610151;ОКВЕД: 52.10.3Расч. счет: 40702810011300100085 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД, Кор. счет: 30101810100000000647, БИК 041806647 Телефоны: 8-84452 генеральный директор – 5-76-72; главный инженер – 5-78-15; главный бухгалтер – 5-74-80 Электронная почта E-mail. v.koshevaya@agroinvest.com Сайт компании Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) Главный инженер Симбулетов М.А., 8 927 500 48 94, m.simbuletov@agroinvest.com

Общие сведения о предмете закупки (с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику) * Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику)

Запчасти и материалы для ремонта оборудования

Техническая документация

Технические требования к материалам, оборудованию, ОС. *Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

Основные параметры, размеры и количество № п/п Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполн ния работ) Артикул Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.) * Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) Количество * Количественный показатель объема работ/услуг Ед. изм. 1. Пылевой вентилятор Приобретение вентиляторов аспирационных сетей №3-13 эл.№2 во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями технического регламента Технический регламент Таможенного союза « О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»: Вентилятор Ц6-46 №5 (7,5 кВт; исп. 5 схема) -левого вращения: -1450об/мин -4шт; -1460об/мин-2шт; -1692об/мин -3шт; -2800об/мин-1шт -правого вращения: 1450об/мин – 1шт. 11 шт

Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) Предпочтительный срок службы - не менее 10 лет.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) Отсутствуют

Требования к материалам и комплектующим оборудования Отсутствуют

Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам Отсутствуют

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике Отсутствуют

Требования к комплектности Отсутствуют

Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Отсутствуют

Требования к упаковке Поставлять Товар упакованный в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность товара в процессе транспортировки, разгрузки и хранения.

Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* Поставщик гарантирует полное соответствие поставленного Товара техническим характеристикам завода-изготовителя, ГОСТ и ТУ, а также предоставляет гарантийный срок на Товар, указанный в Спецификациях.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* Отсутствуют

Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* Отсутствуют

Требования к правилам приемки

Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) Закрывающие документы согласно бух. учёта

Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации Отсутствуют

Требования по техническому обучению персонала заказчика Отсутствуют

Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*

3.1. ОАО «Еланский элеватор», 403731, Российская Федерация, Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Варшавская, 19.

Требования к хранению

Отсутствуют

Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на Товар на срок, установленный его изготовителем. Если изготовителем гарантия на Товар не установлена, то гарантия на Товар действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара Покупателю.

Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*

Отсутствуют

Требования сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)

Поставка товара не позднее 20.03.2023г

Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*

Отсутствуют

Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляются

Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности Не предъявляются

Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*

Отсутствуют

Приложения (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)

Отсутствуют

Коммерческая документация

Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)

По результатам переговоров

Требования к порядку определения цены

По результатам переговоров

Требование к валюте платежа

Российский рубль

Прочие требования

Отсутствуют

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «Не предъявляются» или «Отсутствуют»