Техническое задание 02-01-02-01-08/ТЗ/623

На ремонт систем наружного и внутреннего водопроводов

ООО «АГРОЛИПЕЦК»

Структурное подразделение: Отдел охраны труда и производственной безопасности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения | |  |  |  |
| / Функциональный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Подпись, дата Ф.И.О. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: | | |  |  | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |
|  |  |  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | | | Ф.И.О. | | |

г. Воронеж 2023

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки** |
| * 1. **Сведения о заказчике:**   (Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
| |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛИПЕЦК» | | Сокращенное фирменное наименование: | ООО «АГРОЛИПЕЦК» | | Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | Липецкая обл., Усманский р-н, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115 | | Почтовый адрес: | 399346, Липецкая обл., Усманский р-н, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115 | | Сведения о государственной регистрации: | ОГРН 1034800091083 | | ИНН | 4816006170 | | КПП | 481601001 | | Банковские реквизиты: | к/с 30101810800000000604  р/с 40702810535180100519  ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК Г. Липецк  БИК 044206604 | | Телефоны: | +7 (4742) 39-07-72 (32002) | | Электронная почта | info-agl@agroinvest.ru | | Сайт компании | [www.agroinvest.com](http://www.agroinvest.com/) | | Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Обоимова Мария Владимировна Ведущий специалист +7 (919) 161-31-17  m.oboimova@agroinvest.com | |  | | |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**   **(с указанием краткой характеристики того, что необходимо заказчику)**  \* Вид, наименование и цели выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких работ/услуг необходимо заказчику) |
| Услуги по ремонту систем наружного и внутреннего водопроводов |
| 1. **Техническая документация** |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**   \*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг  (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование материала**  **\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполне  ния работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка, и д.т.)**  **\*** Описание работ/услуги (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат) | **Количество**  **\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** | | 1 | Услуги по ремонту систем наружного и внутреннего водопроводов. |  | Описание работ и технические параметры указаны в Приложении №1 к ТЗ | Количество указаны в Приложении №1 к ТЗ | услуга | | 2 | Поставка оборудования и материалов |  | Технические параметры указаны в Приложении №1 к ТЗ | Количество указаны в Приложении №1 к ТЗ | услуга | |
| * + 1. **Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ)**   Надежность используемого оборудования и материалов обеспечивается гарантией завода изготовителя, но должна быть не менее 24 месяцев |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**   Применяемое оборудование должно иметь действующий сертификат пожарной безопасности и сертификат соответствия. Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении), отечественного производства. |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к комплектности**   Не предъявляются |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**   Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к упаковке**   Не предъявляются |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)\***   Подрядчик осуществляет, ремонт монтаж и пуско-наладку оборудования систем наружного и внутреннего водопроводов, в сроки, установленные по согласованию с Заказчиком. (Перечень работ и поставляемого оборудования указан в Приложение №1 к ТЗ)  Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";  СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила;  СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг**   (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)\*  Не предъявляются |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.\***   Не предъявляются |
| * 1. **Требования к правилам приемки** |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**   (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)  Подписание акта выполненных работ осуществляется на основании комплексного опробывания систем. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**   Исполнитель должен передать Заказчику закрывающие документы согласно бух учета, сертификат пожарной безопасности на материалы и оборудования, паспорта, инструкция (руководство) по эксплуатации пожарной насосной станции, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пуско-наладочных работ, схема обвязки насосов и схема противопожарного водоснабжения. |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**   Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в установленном порядке, иметь соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию. Удостоверения по электробезопасности, работе на высоте, работе в ограниченных и замкнутых пространствах (при условии проведения таких работ), охране труда. |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**   (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| |  |  | | --- | --- | | 1. | ООО «АГРОЛИПЕЦК», Липецкая область, Усманский район, с. Аксай. | | 2. | ООО «АГРОЛИПЕЦК», Липецкая область, Усманский район, с. Куриловка. | |
| * 1. **Требования к хранению** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий** |
| Подрядчик гарантирует качественное выполнение монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых в рамках настоящего технического задания, рабочего проекта, локально-сметного расчета, и устанавливает гарантийный срок на все выполненные по контракту работы не менее 24 месяцев с момента подписания комиссией акта о приемке пожарных насосных станций в эксплуатацию.  Срок гарантии на активное оборудование должен быть установлен в пределах гарантийных обязательств завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.  Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты работ, недоделки, скрытые дефекты, несоответствие каких-либо параметров оборудования и материалов заявленным, Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, должен устранить замечания, недоделки, дефекты работ, произвести замену оборудования и материалов за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения замечаний, недоделок, дефектов работ, замены оборудования и материалов.  В течение гарантийного срока доставка неисправного оборудования для ремонта либо замены и обратно к Заказчику осуществляется за счет Подрядчика.  Гарантийные обязательства на выполненные работы сохраняются в случае прекращения действия договора. |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**   Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| Применяемые материалы по безопасности должны соответствовать нормативным документам по обеспечению пожарной безопасности, ГОСТам, обеспечивающим безопасную для жизни и здоровья людей их эксплуатацию. |
| * 1. **Требования сроку (периодичности) поставок**   \*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг  (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| Окончание работ не позднее 15.07.2023. |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\*** |
| Наличие у Подрядчика Лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий». |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**   **(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)** |
| Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";  СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила;  СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**   Не предъявляются |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**   **(для включения в договор)\*** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Приложения**   (В данном разделе перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение №1.Перечень работ и оборудования  Приложение№2 Шаблон договора Заказчика |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация** |
| * 1. **Порядок оплаты**   (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом) |
| Оплата выполненных работ осуществляется в течение 20 календ дня после подписания акта приемки работ. |
| * 1. **Требования к порядку определения цены** |
| Не предъявляются |
| * 1. **Требование к валюте платежа** |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования** |
| Не предъявляются |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют»***